附  件

黄山市关于第三轮省生态环境保护督察

反馈问题整改情况的报告
2024年5月31日至6月7日，6月11日至7月2日，省第四生态环境保护督察组对黄山市开展了第三轮省生态环境保护督察。2024年10月12日，督察组向黄山市委、市政府反馈了督察报告，并移交了责任追究问题清单。现将整改情况报告如下。

一、总体情况

黄山市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，以高度的政治责任感和历史使命感，扎实推进督察反馈问题整改工作。截至目前，督察反馈的问题正在有序推进，督察转办的155件群众信访件已办结154件。针对督察移交的3个责任追究问题，认真细致调查核实，并进行严肃问责。通过督察推动，全市生态环境质量保持优良，2025年，全市PM2.5平均浓度21.7微克/立方米，空气优良率达98.4%，环境空气质量位居全省首位、全国168个重点城市第4位。地表水和饮用水水源地水质达标率均达100%，新安江跨省界街口断面生态补偿指数P值0.71，同比改善15.5%，改善幅度创有监测记录以来最高水平，“新安江”模式在全国24个省域、32个流域推广。土壤环境质量和生态环境安全形势保持稳定。
二、工作成效

（一）坚决扛起生态环境保护政治责任。全市各级党委、政府及所属部门把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）会议、理论学习中心组学习会议、政府常务会议等形式深入学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻习近平总书记关于新安江流域生态环境保护的重要指示批示精神，高标准推进新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区建设，持续实施新安江流域生态保护提升三年行动计划（2023—2025年），深化联合监测、联合执法、联合打捞、应急联动等水污染防控长效机制，不断拓展上下游之间资金、产业、人才等多种横向补偿，推进绿水青山向金山银山转化。市县两级党委、政府主要负责同志切实履行生态环境保护第一责任人责任，常态化调度、研究、督导生态环境保护重点工作。市生态文明建设生态环境保护委员会切实履行统筹协调职责，通过定期召开全体会议、拍摄市级生态环境问题警示片等方式，通报生态环境领域突出问题、研究推动生态环境保护重点工作，健全完善一级抓一级、层层抓落实的工作责任体系。
（二）扎实推进突出生态环境问题整改。统筹推进全市“1+1+N”突出生态环境问题整改，2021年以来中央生态环境保护督察反馈、长江经济带生态环境警示片披露的35个问题已完成整改24个，省生态环境保护督察反馈、省生态环境警示片披露的139个问题已完成整改118个，中央、省生态环境保护督察转办的453件群众信访件已办结450件。同时坚持“自查从宽、被查从严”，持续开展生态环境问题自查整改，全市自查问题2411个、完成整改2315个，推进各类问题一体发现、一体解决。进一步畅通“12345”政务服务热线等环境信访举报渠道，持续开展领导带案下访、下沉接访，积极办理环境信访投诉件。持续开展群众“家门口”生态环境问题排查整治，2025年共排查问题1596个、完成整治1594个。

（三）深入打好污染防治攻坚战。牢记习近平总书记谆谆嘱托，用心用情守护美丽的黄山，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，污染防治攻坚取得积极成效。打好蓝天保卫战，完成5台燃煤锅炉超低排放改造、37台小生物质锅炉淘汰、21台小燃气锅炉低氮燃烧改造。开展VOCs问题排查整治，2025年排查问题51个，已全部完成整治。制定实施《黄山市2025年夏季空气质量提升行动工作方案》及重点任务清单，推进26家VOCs排放企业完成“一企一策”编制。深入推进移动源污染综合防治，完成184辆国四营运柴油货车淘汰。加强秸秆禁烧管控，推进烟花爆竹禁放区优化调整。打好碧水保卫战，实施新安江流域生态保护提升三年行动计划，推进入河排口溯源治理等八个专项行动。开展新安江及重要支流系统治理，屯溪区老占川河城市内河水环境治理、新安江屯溪段水域生态修复与蓝藻水华风险防控项目基本建成。完成17个乡镇饮用水水源地保护区划分或优化调整。加快城市水环境基础设施建设，2025年完成管网新建27.45公里，修复改造86.516公里。打好净土保卫战，完成33家单位危险废物规范化管理现场评估、21家单位新污染物环境信息统计调查、68个行政村农村生活污水治理、28个行政村农村环境整治。加快省级“无废城市”建设，扎实推进生活垃圾、建筑垃圾常态化治理，坚决打击危险废物环境违法犯罪。加强秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用，持续开展农膜和农药包装废弃物回收。

（四）持续加强生态系统保护修复。高水平完成《美丽黄山建设规划纲要》编制并印发实施，启动《“十五五”生态环境保护规划》编制。全市域、高标准推进生态文明建设示范创建，祁门县、黟县分别获得2025年国家生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。按期完成太平湖流域局部生态破坏问题整改，开展新一轮自然保护地违法违规问题排查整治，发现10个问题，已全部完成整改。持续加强自然保护地与生态保护红线监管，完成14个部级遥感监测线索点位实地核实。完成县域生物多样性本底调查，成果初步显示全域物种记录突破万种。九龙峰省级保护区、四月乡村农艺场完成省级生物多样性体验地申报，签订衢黄南饶毗邻区域生物多样性保护合作协议，发布“衢黄南饶生物多样性体验路线”。持续实施绿美江淮行动，2025年完成营造林15.58万亩。扎实推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强黄山松等古树名木保护。建立外来入侵物种防控协调机制，严格外来物种入侵防控。
（五）着力提升生态环境治理现代化水平。强化要素保障，初步建立市级总量储备库，2025年摸排减排项目34个。深化“放管服”改革，全年30个项目实施环评告知承诺制审批，8家“非重大变动”项目免于重新办理环评。严格落实生态环境分区管控要求，开展生态环境分区管控五年跟踪评估。深化排污权交易，完成全市298家排污单位初始排污权核定与确权，开展17笔交易、成交金额157万元，完成省级新规以来我市首笔排污权抵押贷款，贷款金额1000万元。加强生态环境监管执法，建成全市108家重点排污企业污染物排放在线监控“千里眼”、119家企业排放口视频监控“电子岗哨”。加强生态环境风险源头防范，举办突发水污染事件跨区域应急实战演练，提升联防联控水平。印发实施《黄山市国家生态产品价值实现机制试点实施方案（2025—2027年）》，建立GEP现价、可比价双核算体系，编制形成《黄山市特色生态产品清单（第一批）》。加快EOD项目实施，累计完成投资51.4亿元，不断拓宽生态产品价值转化路径。

三、下步工作
一是切实提高政治站位。全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求上来，更加坚定扛起美丽中国建设政治责任，持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，加快解决突出生态环境问题，努力打造“两山”理念重要实践地，成为展示美丽中国的示范窗口。

二是全力抓好排查整改。以中央、省生态环境保护督察反馈问题为重点，强化组织领导，加强调度督查，严格考核验收，统筹推进全市“1+1+N”突出生态环境问题整改。持续开展整改质量提升行动，常态化、滚动式开展“回头看”。进一步深化“自查从宽、被查从严”，切实抓好分类推进重点领域生态环境治理攻坚，开展新安江流域水环境问题排查整治，推进各类问题一体发现、一体解决。

三是强化污染防治攻坚。持续深入抓好大气、水、土壤、固体废物污染防治，推动生态环境质量持续改善。继续推进新安江流域生态保护提升行动，促进新安江水质持续保优。统筹山水林田湖草沙一体化保护，加强生物多样性保护，有效提升生态系统多样性、稳定性、持续性。加大生态环境监督执法力度，着力防范化解生态环境重大风险。坚持问题导向，深入谋划实施生态环境资金项目，以系统思维解决生态环境问题。

四是健全完善体制机制。充分发挥市生态文明建设生态环境保护委员会统筹协调作用，推动各地、各单位认真落实《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》，压紧压实主体责任、属地责任、监管责任。加快推进新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区建设，积极探索生态产品价值实现路径。加强生态环境执法、监测能力建设，提升精细化、科学化、智能化监管水平，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

	附件：
	1.
	黄山市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改进展情况

	
	2.

	黄山市第三轮省生态环境保护督察移交责任追究问题追责问责情况


附件1
黄山市第三轮省生态环境保护督察

反馈问题整改进展情况

一、近年来，黄山市在生态文明建设和生态环境保护方面取得了积极进展，但仍存在一些突出问题亟待解决。思想认识不到位。一些部门和县区对习近平生态文明思想学习贯彻不够全面深入，在推进高质量发展与高水平保护方面有欠缺。一些部门和县区在推动生态产品价值转化上办法不多、路径不宽，生态产业化、产业生态化协同发展不够，生态产品价值转化的效果与蕴藏的巨大生态资源价值量还不匹配，生态资源优势还没有完全转化为产业优势、发展优势。

完成时限：立行立改、长期坚持。

整改进展： 已完成阶段性目标，继续推进。
1. 严格落实“第一议题”制度，通过市委常委会会议、市委理论学习中心组学习会议、市政府常务会议、市生态文明建设生态环境保护委员会全体会议等，认真学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述、研究生态环境保护重点工作。市委、市政府主要负责同志切实履行第一责任人责任，常态化调研督导新安江保护、农村污水治理、突出生态环境问题整改等。各区县党委、政府及市县有关部门同步加强学习习近平生态文明思想。

2. 坚持“生态优先、绿色发展”，持续推动能源结构绿色转型，2025年全市新增可再生能源并网容量18.54万千瓦、同比增长32.3%，新增可再生能源发电量1.71亿千瓦时、同比增长20.8%。推动产业结构绿色转型，2025年全市战略性新兴产业产值占规上工业比重41.3%，高技术制造业增加值同比增长6.7%。推动交通运输结构绿色转型，常态化运行中欧（中亚）班列、“黄山—宁波舟山港”海铁联运线路、“黄山—上海港”海铁水联运业务及内贸多式联运，2025年完成集装箱吞吐8160标箱。

3. 持续推进新安江流域生态保护提升三年行动计划（2023—2025年），2025年跨省界街口断面生态补偿指数P值为0.71，同比改善15.5%，优于补偿考核要求。加快推进新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区建设，积极探索生态产品价值实现路径。印发实施《黄山市国家生态产品价值实现机制试点实施方案（2025—2027年）》，建立覆盖市、区县、乡镇、村四级的GEP现价、可比价双核算体系，编制形成《黄山市特色生态产品清单（第一批）》，探索实现“好物有好价”。建立VEP项目库，现有入库项目20个。
4. 统筹推进全市“1+1+N”突出生态环境问题整改，2021年以来中央生态环境保护督察反馈、长江经济带生态环境警示片披露的35个问题已完成整改24个，省生态环境保护督察反馈、省生态环境警示片披露的139个问题已完成整改118个，中央、省生态环境保护督察转办的453件群众信访件已办结450件。同时坚持“自查从宽、被查从严”，持续开展生态环境问题自查整改，拍摄市级生态环境问题警示片，全市自查问题2411个、完成整改2315个，推进各类问题一体发现、一体解决。
5. 打好蓝天保卫战，持续推进锅炉炉窑治理、挥发性有机物综合整治、移动源污染综合防治、秸秆禁烧管控等。打好碧水保卫战，继续推进新安江流域入河排口溯源治理等八个专项行动，抓好城市水环境基础设施建设、工业园区废水治理、饮用水水源地保护等。打好净土保卫战，认真做好建设用地安全利用、受污染耕地防治、危险废物规范化管理、农村生活污水治理等。加强生态系统保护修复，扎实推进自然保护地监管、生物多样性保护、重点水域禁捕退捕、绿美江淮行动等。2025年，全市大气、水环境质量继续保持全省首位，土壤环境质量和生态环境安全形势保持稳定。

6. 认真学习贯彻《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》。调整充实市生态文明建设生态环境保护委员会，进一步明确委员会及其办公室职责，通过定期召开全体会议、拍摄市级生态环境问题警示片等方式，通报生态环境领域突出问题、研究推动生态环境保护重点工作，进一步落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”。修订完善《黄山市生态环境问题整改验收销号实施办法》，压紧压实整改主体责任、监管责任，推动各类问题高质量整改。
二、建筑垃圾管理工作有短板。黄山市市本级和所辖县区均未按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求制定建筑垃圾污染环境防治工作规划。

完成时限：2024年12月底。

整改进展：已完成整改。
市本级（含各区）、歙县、休宁县、黟县、祁门县于2024年9月30日前编制并公布了《建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2035年）》。

三、部分建筑垃圾基础设施项目建设进展滞后，《黄山市“十四五”城镇基础设施建设规划》要求，休宁县4万吨/年建筑垃圾综合利用项目、黟县135吨/天建筑垃圾调配厂项目分别应于2021、2022年底前建成，截至督察时均未开工建设。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1. 经论证并根据当前发展实际，休宁县拟实施建筑垃圾调配厂项目，纳入“十五五”规划实施建设。

2. 经科学论证，黟县建筑垃圾产生量小，不再建设建筑垃圾调配厂项目。升级改造9个城乡建筑垃圾暂存点，建成全县建筑垃圾收集、中转、外运处置体系，并规范运行管理。
四、歙县30万吨/年建筑垃圾综合利用项目存在用地手续不完善问题。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

歙县30万吨/年建筑垃圾综合利用项目用地手续已完善。

五、由于工作规划缺失，基础设施建设不完善，黄山市建筑垃圾违规倾倒问题多发，黟县建筑垃圾随意倾倒问题被2023年国家生态环境警示片披露。

完成时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1. 按照整改方案，已于2024年底按期完成警示片披露黟县建筑垃圾非正规存放问题整改并通过验收销号。

2. 市住房城乡建设局会同各地开展了全市建筑垃圾专项整治及“回头看”，印发了《关于进一步加强建筑垃圾源头管理监管工作的通知》《关于进一步规范全市建筑垃圾运输管理工作的通知》等，发布《关于黄山市已核发建筑垃圾经营许可证渣土运输企业及已登记车辆的公示》《关于对随意倾倒建筑垃圾等违法行为实行举报的公告》，加强建筑垃圾产生收集、运输管理、处置利用等环节全过程管理。

六、督察发现，歙县桂林镇鲤鱼塘石煤矿矿区被违规倾倒约16万吨建筑垃圾。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 完成对违规倾倒固体废物行为调查处理。

2. 经调查鉴别，发现倾倒的建筑垃圾主要为工程渣土。根据调查结果，歙县编制了桂林镇鲤鱼塘片区废弃矿山环境提升工程方案，目前工程已完工。

3. 督促属地乡镇加强对该地块巡查监管。
七、休宁县东临溪镇在一心村废弃矿山地块违规设置建筑垃圾堆场，倾倒建筑垃圾约5万立方米，非法毁坏13.9亩林地和耕地。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 完成对非法占用林地行为调查处理，并责令恢复植被和林业生产条件。完成对违法占用耕地行为调查处理，并责令恢复耕地。

2. 全面完成倾倒的建筑垃圾清理并开展恢复，其中毁坏的9.9亩林地补种了苗木，播撒了草种，恢复了植被和林业生产条件。毁坏的4亩耕地完成覆土复耕，恢复了耕种条件。
3. 安排工作人员定期对该地块巡查，加强日常监管，并设置禁止倾倒垃圾警示牌，防止违规倾倒建筑垃圾问题再次发生。

八、问题整改不彻底。一些部门和地方对突出生态环境问题整改工作存在畏难情绪，工作主动性不强，力度不大，一些重点领域环境风险较为突出。

完成时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。
1. 市生态文明建设生态环境保护委员会统筹协调，扎实推进全市“1+1+N”突出生态环境问题整改，推进各类重点难点问题解决。截至2025年底，历次中央生态环境保护督察反馈我市39个问题已完成整改28个，历年长江经济带生态环境警示片披露我市7个问题已全部完成整改；历次省生态环境保护督察反馈、省生态环境警示片交办问题231个、已完成整改209个。

2. 按照省委、省政府“自查从宽、被查从严”要求，常态化开展生态环境问题大排查大整治，组织拍摄市级生态环境问题警示片，加大自查整改主动性。2025年，市县举一反三自查各类问题740个，完成整改709个，同步解决了一批生态环境问题。

3. 把突出生态环境问题整改作为重要政治任务，纳入市县两级党委、政府重点工作常态化调度推进，市委、市政府主要负责同志带头落实“一线工作法”，对各类突出生态环境问题开展明察暗访，各区县党委、政府及市直有关部门主要负责同志认真履行整改责任，推进突出生态环境问题整改工作。

4. 市生态文明建设生态环境保护委员会办公室落实整改推进机制，实行清单化管理，市委督查室、市政府督查室每年开展专项督查，跟踪推进各类问题整改落实。严格落实《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》《黄山市生态环境问题整改验收销号实施办法（修订）》，规范验收销号程序，严格验收标准，推动问题改彻底、改到位。
九、黄山区污水处理能力不足，无法满足实际需求，大量生活污水及太平经济开发区工业废水溢排浦溪河。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

已完成浦溪河（城区段）沿河排口排查，共排查排口149个，形成浦溪河排口整治“一张图”。完成其中13个问题排口的深度溯源，形成溯源排查报告，列出问题清单，并根据溯源结果制定了浦溪河水环境综合治理系统提升方案并启动治理项目建设。

2. 黄山区浦溪河水环境综合治理系统提升项目分片区（A、B、C）、分步骤实施，主要推进雨污管网建设、改造、修复及老旧小区雨污分流改造治理工程。截至2025年底，耿城片区（A片区）已竣工，黄山太平经济开发区（B片区）完成总工程量的50%，城区（C片区）一标段已完成工程量的30%，剩余两个标段正在进行标前准备工作。

3. 太平经济开发区污水集中处理设施及配套管网已完成建设，新增污水处理能力1.5万吨/日，主要处理太平经济开发区工业废水和生活污水，目前已投入试运行。

4. 针对月湾河排口问题，整改过渡期内继续做好污水主干管内污水截污处理，并在月湾河排口处设置玻璃轻石过滤装置，减小排口排水对浦溪河水质的影响。

5. 加强黄山区城市污水处理厂运行监管，强化日常水质监测，目前污水处理厂运行正常，出水稳定达标排放。

十、中央生态环境保护督察披露的太平湖流域局部生态破坏问题应于2024年底前完成整改。目前，岸线贯通及生态修复等工作尚未完成，整改任务依然繁重。

完成时限：2024年12月底。

整改进展：已完成整改。

按照《安徽省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，已于2024年底按期完成太平湖流域局部生态破坏问题整改并通过验收销号。

十一、黄山市林业、自然资源等部门和一些县区对林地、耕地保护工作抓得不紧，违规侵占林地、耕地问题突出。督察发现25个违规用地点位，侵占林地167亩，耕地404亩。

完成时限：2026年6月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。 

1. 依法依规完成对违规用地问题调查处理。

2. 24个涉林点位中已恢复植被和林业生产条件或完善使用林地手续21个，剩余3个点位正在积极推进后续整改工作。

3. 6个涉耕地点位中已完成复垦恢复耕种条件4个，剩余2个正在推进复垦或完善使用耕地手续。

4. 林业、自然资源部门强化森林和耕地资源管理，常态化开展执法监管，依法查处违规侵占林地、耕地行为。
十二、2019年以来，黟县碧阳、柯村等地居民违规占用344.89亩永久基本农田种植经济林，黟县未及时督促整改。

完成时限：2028年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

按照“缺一补一”原则，分5年推进造林任务异地补植补造工作，2024年完成补造50亩，2025年完成补植补造100亩，完成阶段性目标，同步正在对违规种植经济林的耕地进行复垦。2026—2028年补植补造任务将按计划推进。 

十三、黄山区自然资源部门重审批、轻监管，金艺路面工程有限公司临时用地项目超批准范围占用林地6.61亩，临时用地到期已长达两年，仍未按要求开展复垦复绿。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。 

1. 完成对超批准范围占用林地违法行为调查处理，并责令恢复植被和林业生产条件。

2. 超占林地区域生产物料已全部清理，并在该区域栽植雷竹，恢复了植被和林业生产条件；已拆除临时用地上相关设施，并完成混凝土破除及复垦复绿。

十四、歙县自然资源和林业部门日常监管不严，歙县经济开发区经三路及变电站项目在无用地手续的情况下违规施工，侵占耕地44.35亩，林地10.81亩。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。 

1. 歙县经济开发区经三路及变电站项目违规占地部分已停止建设，县林业局、自然资源和规划局完成对违规占地行为调查处理。
2. 涉林违法地块10.81亩于2024年9月取得使用林地批复。
3. 涉耕地违法地块44.35亩已全部完成整改，其中30.69亩完成复垦恢复了耕种条件，剩下13.66亩分别于2024年10月、12月取得使用耕地手续。
十五、黄山洪华生态农业有限公司毁坏林地面积达8.3亩，歙县林业局未全面调查，实际查处面积仅为0.57亩。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 完成对毁坏林地行为补充调查处理。

2. 责令黄山洪华生态农业有限公司制定了植被恢复设计方案并对照完成实施，恢复了8.3亩涉林违法地块植被和林业生产条件。

十六、自然保护地管护不力。黄山市林业部门及一些地方对自然保护地管理保护不到位，存在非法毁林、违规建设等问题。

完成时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。
1. 市林业局会同各区县、黄山风景区等开展了新一轮自然保护地违法违规问题排查整治行动，排查出10个生态环境问题，并建立整改“四项清单”实施动态管理，已全部完成整改。

2. 市林长办印发了《关于进一步加强自然保护地建设与管理工作的通知》，各地以实施林长制为统领，建立“一单一函一检查”制度，常态化开展巡林检查，加强自然保护地监管，进一步落实了属地党委、政府主体责任及林业部门、自然保护地管理机构监管责任。

十七、安徽黄山大鲵省级自然保护区内4000余株毛竹被非法砍伐，损毁国家级公益林面积达40亩，造成生态破坏。

完成时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1. 完成对非法砍伐毛竹行为调查处理，责令当事人完成毛竹补种。

2. 对问题点位完成补植补造并进行封山护林，开展人工及无人机巡护，设立封山育林和禁止砍伐标识牌，已恢复为符合国家级公益林建设标准的竹林地。

3. 在大鲵自然保护区设立国家公益林管护牌1座，事发地保护牌3座，开展政策宣传2次。召集木竹加工企业和个人，点对点开展《国家级公益林管理办法》《安徽省自然保护区条例》宣传。加强巡查管护，防止发生类似问题。 

十八、《齐云山风景名胜区总体规划》明确，风景名胜区三级保护区内不得建有污染的工厂。风景名胜区三级保护区内建有丹悦新能源年产1.5万吨生物质颗粒燃料项目。督察发现，该企业粉碎、成型工序除尘设施无法正常运行，筛分设备未配套建设除尘设施，存在粉尘污染；红星砖厂未经审批，侵占风景名胜区2.53亩。

完成时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法责令休宁丹悦新能源有限公司年产1.5万吨生物质颗粒燃料项目完成整改。
2. 依法责令红星砖厂完成整改。
3. 持续开展齐云山风景名胜区违规建设问题排查整治。

十九、祁门县违反《水产种质资源保护区管理暂行办法》，未经有关部门审查批准，将城镇污水处理厂排污口设在阊江特有鱼类国家级水产种质资源保护区内。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 祁门县已编制城镇污水处理厂排污口迁改项目可研报告，及排污口迁改后湿地建设方案，完成对阊江特有鱼类国家级水产种质资源保护区的影响专题论证报告编制，经省农业农村厅组织专家评审，原则同意《论证报告》意见。
2. 完成祁门县城镇污水处理厂排污口迁改工程建设，将排污口迁出阊江特有鱼类国家级水产种质资源保护区，同步落实了对保护区的保护措施。

3. 加强祁门县城镇污水处理厂运行监管，强化日常水质监测，目前污水处理厂运行正常，出水稳定达标排放。
二十、太平湖风景名胜区二级保护区内存在违规网箱养殖项目，无相关审批手续。

完成时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1. 已完成督察指出的太平湖风景名胜区二级保护区内（新华片区）违规网箱养殖项目整改工作。

2. 举一反三对太平湖风景名胜区内网箱养殖问题进行全面排查整治。

3. 严格落实《太平湖临湖项目常态化管理办法》，每季度开展常态化管理巡查，防止未经批准擅自开展网箱养殖行为。
二十一、水土保持措施落实不到位。黄山市是国家级水土流失重点防治区，存在水土流失加剧的潜在风险。但一些地方对企业、项目水土保持措施落实监管不到位，水土流失问题依然存在。黄山洪华生态农业有限公司、黄山仙源弦歌油茶专业合作社在实施经济林改造过程中未落实边坡防护、截排水等水土保持措施，造成部分边坡塌方，水土流失严重。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 黄山洪华生态农业有限公司、黄山仙源弦歌油茶专业合作社已按油茶水土保持设计要求，采取修建排水沟、沉砂池，砌筑挡墙，埋设过路涵管，补植苗木并进行抚育等措施，完成了水土保持治理。
2. 黄山区、歙县举一反三加强其他经济林地块水土保持措施落实情况监管。
二十二、徽州区呈坎镇灵山旅游综合开发项目将渣土随意弃置在场地及周围林地，未采取有效措施防止水土流失，经雨水冲刷侵蚀，大量泥土流失至周边环境。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。 

1. 在项目区建设了沉砂池18座、洗车池1座、排水沟1240米，有效疏导项目区雨水，防止水土流失。

2. 在项目区覆盖密目网6050平方米，栽植树木7500余株，解决了渣土裸露问题，并在渣土临时堆放场周边设置挡土设施。

3. 督促项目业主按季度开展了施工期水土保持监测并报水利部门，根据监测结果采取对应水土保持措施。

4. 督促项目业主举一反三做好了项目区其他在建工程水土保持措施。
二十三、城区生活污水收集处置不到位。黄山市住建部门及一些区县对城镇水环境基础设施建设统筹谋划不够，系统推进不力。
完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。 

认真实施城市污水管网整治攻坚行动（2023—2025年），严格对照全市污水管网项目库实施污水管网修复改造，2023年、2024年分别完成污水管网新建修复改造60.349公里、121.467公里，均超额完成。2025年，完成管网新建27.45公里，修复改造86.516公里，超额完成年度目标。

市住房城乡建设局已委托专业第三方编制了《黄山市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》并已启动方案内相关工程建设。各县相应编制实施方案并启动实施，积极争取中央预算内资金及专项债资金，逐步推进雨污管网修复及分流、老旧小区雨污分流改造等工程建设。
3. 已建立全市城市污水管网整治攻坚行动调度机制，由市住房城乡建设局牵头负责，对城市污水管网整治重点工作和重点项目推进情况进行调度，推动各区县加快推进整治工作。
二十四、国家及我省《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》要求，2021年底，全面排查污水管网等设施基本情况，基本完成错接混接点治理及破旧管网修复改造。黄山市管网排查整治工作滞后，截至督察时，市区仍有102公里污水管网未开展排查，占管网总长度的24.8%，已排查出的病害点中尚有2484个未修复。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。 

1. 完成督察指出尚未开展排查的102.12公里污水管网排查检测，新增发现病害点1850个。

2. 针对4334个管网病害点（督察指出尚未修复病害点2484个、新排查发现病害点1850个），形成修复计划清单，并通过污水管网整治攻坚行动、老旧小区改造、中心城区排口综合整治、“挤外水”等措施逐步推进修复整治，截至2025年底，已完成整治2835个、正在整治1499个。

二十五、新安江二级支流占川河沿河污水管网病害点多达584个，生活污水晴天渗漏、雨天溢流，影响占川河水质。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 已完成占川河城市内河水污染防治项目——沿河污水管网提升改造工程建设，并于2025年1月竣工验收，全面完成沿河污水管网改造及病害点修复，新建修复改造污水管网4.5公里、修复病害点584个。

2. 实施了占川河城市内河流域水环境治理项目，开展了流域综合治理，主要完成了黑臭底泥清淤、生态河床构建、水生动植物修复、生态拦截带构建等工作。  

3. 屯溪区与黄山现代服务业产业园已经建立占川河生态流量调控联动机制并严格执行，保证枯水期河道生态流量，改善河道水生态环境。

二十六、休宁县已排查的50.1公里管网存在病害点多达7600个，目前仍有5851个未修复，其中，需尽快修复的三、四级缺陷1374个，管网破损、错接混接等问题较多；县城仍有7.5公里合流制管网，占污水管网总长度的11.8%。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。
针对督察指出尚未修复的5851个病害点，建立了修复计划清单，明确了各段管网修复时限要求，并通过实施休宁县城区雨污水管网修复改造工程项目，加快病害点修复。截至2025年底，已完成修复5299个，剩余552个缺陷正在修复中。已完成40公里城市市政污水管网更新改造。

2. 实施休宁县7.5公里合流制管网雨污分流改造，截至2025年底已完成改造2.5公里，剩余任务正在加快推进。
3. 实施休宁县建成区36个老旧小区（包括区间道路）雨污分流改造，目前已完成改造35个，占总任务的97%，剩余任务正在加快推进。

4. 整改过渡期内，持续做好老旧城区合流制污水截污，排入县前河、三板桥河应急污水处理设施处理达标后排放。 

二十七、此外，屯溪区污水处理能力严重不足，大量生活污水未收集处理，长期直排周边水体。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1. 开展污水管网外水入侵问题排查整治，对雨污水管网病害点现状进行了初步体检及梳理，对其中外水入侵较严重的4处点位进行了治理。
2. 市住房城乡建设局组织对督察指出排口污水直排问题进行排查溯源，针对发现问题谋划实施中心城区排口综合整治项目，已开工建设。项目实施前已通过工程措施对相关排口进行了临时截污处理，防止污水直排。

3. 开展屯溪区入江排口排查整治工作，督察反馈以来共发现问题10余起，均已处置到位。不断加强设备维护，定期对元一过江倒虹吸井内、各支流沿河设备井内垃圾、污渍进行清理，确保管网正常运行。

4. 黄山市中心城区污水处理厂正在实施设备更新改造工程，推进处理工艺优化及设施设备改造，缓解超负荷运行压力。正在谋划污水处理厂扩建项目，扩建后污水处理规模将达8万吨/天，可以满足屯溪区未来污水处理需求。         

二十八、由于生活污水收集不到位，黄山市城市生活污水处理厂长期低效运行。

完成时限：2027年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

1. 继续实施城市污水管网整治攻坚行动（2023—2025年），严格对照全市污水管网项目库实施污水管网修复改造，2023年、2024年分别完成污水管网新建修复改造60.349公里、121.467公里，均超额完成。2025年，完成管网新建27.45公里，修复改造86.516公里，超额完成年度目标。
2. 黄山市中心城区污水处理厂、黄山市第二污水处理厂、徽州区污水处理厂、黄山区污水处理厂等4座城市污水处理厂全部编制“一厂一策”系统化治理方案，方案项目库中2024 年老旧小区改造项目、占川河沿河污水管网提升改造等12个项目已实施。

3. 统筹推进全市污水管网建设、改造、修复及老旧小区雨污分流改造，2023年以来，全市共完成雨污分流改造67.17公里。
4. 实施休宁县7.5公里合流制管网雨污分流改造，截至2025年底已完成改造2.5公里，剩余任务正在加快推进。

5. 加强全市城市建成区入河排口监管，开展污水直排入河问题排查，共排查出问题排口11个，已采取截流等应急处置措施9个，停用拆除2个，同步加强排口巡查管护，推进排口上游雨污分流改造。 
二十九、乡镇政府驻地及农村生活污水治理质量不高，农村生活污水处理设施存在设计规模偏大、管网不配套、治理效果不好、运维管理不规范等问题。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。
1. 制定了239个运行不正常的农村集中式生活污水处理设施“一站一案”分类整改措施清单，按照提升一批、规范一批、 资源化利用方式替代一批等措施逐个推进整治，目前已全部完成整治。
2.  通过公开征集问题线索、12345热线平台以及在厂站标识牌设置监管电话，便于收集群众意见及投诉。市生态环境局开展设计处理能力500吨/日及以上站点专项执法检查，各地持续开展日常巡查和监测，持续推进农村生活污水处理设施问题排查整治。

3. 完成《黄山市农村污水治理PPP项目（一期）绩效考核细则》修订，于2025年6月20日印发实施。
三十、对9个乡镇政府驻地污水处理厂进出水进行监测发现，祁门县塔坊镇等5个污水处理厂进水化学需氧量浓度较低，黟县渔亭镇等4个污水处理厂出水异常。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 已制定祁门县塔坊镇、渚口乡，歙县杞梓里镇，黟县渔亭镇、柯村镇5个乡镇政府驻地污水处理厂配套管网整治方案并完成实施。

2. 已开展黟县渔亭镇，歙县深渡镇，休宁县商山镇、五城镇4个乡镇政府驻地污水处理厂排查，开展污水处理系统维护检修，督促运维单位加强日常运行管理，目前4个污水处理厂全部实现正常运行，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 

三十一、督察组抽查13个农村集中式生活污水处理站发现，屯溪区奕棋镇中泽自然村等6个污水处理站进水化学需氧量浓度较低；黟县西递新村等3个污水处理站出水异常；歙县杞梓里镇齐武村污水处理站管网不配套，无污水接入。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。 

1. 完成屯溪区奕棋镇中泽自然村，歙县北岸镇七贤村，休宁县商山镇上黄村、下黄村，黟县碧阳镇赤岭村，祁门县闪里镇坑口村坑一组等 6 个农村生活污水处理站污水主支管网及接户管建设运行情况排查，制定整治方案并完成实施。

2. 已开展黟县西递新村、屯溪区奕棋镇占川中心村（占一占二占三占四）、休宁县东临镇汊口中心村3个农村生活污水处理站污水处理系统维护检修，督促运维单位加强日常运行管理，目前3个站点全部实现正常运行，出水稳定达标排放。

3. 完成歙县杞梓里镇齐武村污水处理站污水收集情况摸排，并按“三基本”要求推进整治，完成32处管网病害修复，新增接户11户，新增提升泵站1座，并对处理终端进行修复，目前站点实现生活污水应接尽接、正常运行。

三十二、生活垃圾处置不规范。《生活垃圾填埋场污染物控制标准》要求，生活垃圾转运站产生的渗滤液排入污水管网的，应在转运站内预处理后达标排放。督察发现，黄山市仍有4个城市生活垃圾转运站渗滤液未经预处理直排污水管网。

完成时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成相关环境问题调查处理。
2. 已对屯溪区南滨江垃圾中转站、城东垃圾转运站进行排查整治，完善了场区雨污分流措施，新建了垃圾渗滤液和冲洗废水收集池，防止渗滤液和冲洗废水进入雨水管网，定期将收集池中废水清运至黄山泰达环保有限公司进行无害化处理，并建立了运输处置台账。
3. 徽州区南山垃圾中转站、歙县环卫基地中心转运站已完成雨污分流改造，强化了渗滤液收集和现场冲洗管理，并加强渗滤液处理设施维护检修和运行管理，渗滤液处理达标后排入市政污水管网。
三十三、部分污染防治重点任务未完成。一是节能降耗工作推进不力。2022年起，黄山市连续两年未完成省下达的单位GDP能耗下降年度目标，规上工业单位增加值能耗连续两年同比上升。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 印发《黄山市生态文明建设2025年工作要点》，明确年度节能目标任务，同步将年度能耗控制目标下达各区县、重点园区、重点企业，加快推进任务落实。
2. 市发展改革委完成21家重点企业“一企一策”节能减煤降碳诊断，形成重点企业节能措施，支持重点企业开展了节能改造。市工业和信息化局组织11家工业企业开展年度公益性工业节能降碳诊断工作。

3. 通过召开能源领域项目推进会等方式，调度推进集中式光伏项目建设，2025年全市光伏发电同比增长107%。
4. 持续做好落后机电淘汰工作，11家企业81台有明确淘汰时限的设备已全部完成淘汰，14家企业292台未明确淘汰时限的设备已完成淘汰12家262台。

5. 市发展改革委印发《黄山市2025年度节能监察重点工作计划》，并完成非工领域节能监察7家，落地公共机构合同能源管理项目3个。

6. 结合节能宣传周、全国生态日，组织市直有关单位、各地开展节能降耗宣传，累计开展节能降耗宣传20次，引导居民树立节能环保意识。 

三十四、全市仍有20余家企业共计373台高耗能落后机电设备未予以淘汰。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 加快推进高耗能落后机电设备淘汰，四批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》明确规定淘汰时限的 11 家企业共 81台落后机电设备已全部完成淘汰。

2. 四批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》未明确淘汰时限的14家企业共292台落后机电设备已完成淘汰12家262台，其余逐步推进淘汰。
三十五、锅炉窑炉治理工作进展缓慢。国家等文件要求，到2020年燃气锅炉基本完成低氮改造，生物质锅炉应配套旋风+布袋等高效除尘设施，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。截至督察组进驻，全市仍有21台1蒸吨/小时以上的燃气锅炉未安装低氮燃烧设施；纳入清单管理的79台生物质锅炉中，48台仍在使用水膜等低效除尘设施，1台无除尘设施；建成区10台在用生物质锅炉未实施超低排放改造。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 推进未安装低氮燃烧设施的21台1蒸吨/小时以上燃气锅炉完成分类整治。

2. 推进48台使用低效失效除尘设施的生物质锅炉和1台无除尘设施的锅炉完成分类整治。

3. 经排查，建成区10台生物质锅炉均为2蒸吨/小时及以下锅炉，已全部完成整治。

三十六、全市仍有10家建材企业使用落后产能马蹄窑，且未建设污染防治设施，废气直排外环境。

完成时限：2026年12月底。

整改进展：已完成阶段性目标，继续推进。

徽州区、歙县、祁门县依据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，结合企业规划、用地、环评审批手续履行以及污染防治措施落实、污染物排放等情况，制定了10家建材企业使用落后产能马蹄窑问题具体整改方案，目前对照整改方案正在抓紧推进。

三十七、挥发性有机物治理不到位。《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》要求，挥发性有机物年排放量超过1吨的企业应于2021年9月底前编制“一企一案”治理方案。截至督察组进驻，全市应编制治理方案的82家企业中，仍有26家未编制。生态环境部等部委印发的《臭氧污染防治攻坚行动方案》要求，2022年底前，完成简易低效挥发性有机物治理设施清理整治。督察组随机抽查发现7家企业仍在使用低效处理设施。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 加快推进相关企业“一企一案”挥发性有机物治理方案，督察指出尚未编制“一企一案”治理方案的26企业均已完成编制。

2. 加快推进相关企业简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，督察指出仍在使用低效处理设施的7家企业已全部完成整治，举一反三排查发现的5家均已完成整治。
三十八、工业企业环境监管乏力，企业环境问题较多。督察组抽查发现，多家工业企业存在废气治理设施建设不完善、运行不正常等环境问题。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。
依法依规完成相关环境问题调查处理。

2. 制定了督察指出的工业企业环境问题清单，明确整改措施及完成时限，按计划推进环境问题整改。

3. 制定了2025年度“双随机、一公开”抽查事项清单和抽查计划，认真开展“双随机”抽查和排污许可证检查，发现问题建立动态问题清单，对账推进问题整改。

4. 严格规范涉企行政检查，将业务部门监督检查和执法检查纳入年度执法检查计划，针对重点行业和领域问题梳理环境信访举报线索，着力推进生态环境问题解决。

5. 组织生态环境系统春季培训班，开展生态环境执法业务培训。开展全市非现场监管执法技能竞赛，加强生态环境执法队伍能力建设，提升执法队伍业务能力水平。 
三十九、徽州区瑞亿新材料有限公司生产时除尘设施未正常启用，投料工序未安装集气罩，压延工序废气收集不完全。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成对相关环境问题调查处理。

2. 已配套安装投料工序集气罩，实现该工序废气有效收集。

3. 更换废气收集设施风机，风机风量由55KW增加至74KW，提高了压延工序废气收集效率。
4. 持续开展日常巡查监管，重点对该企业废气收集效果和废气处理设施运行情况进行监督核查，目前该公司污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 

四十、祁门县乘风再生纸厂生产废水处理不到位，影响周边沟渠。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成对相关环境问题调查处理。

2. 已对沟渠进行清理，并对渠内水质进行复检，达到地表水Ⅲ类标准。

3. 该企业严格按照环评及批复文件要求，生产废水经厂区污水处理设施处理达到生产工艺用水水质要求后回用于生产环节，不外排。

4. 督促该企业新建污水处理设施恶臭处理装置1套，并加强污水处理设施、锅炉烟尘处理设施及恶臭处理设施运行管理。经检测，该企业有组织、无组织废气均符合相关标准。

四十一、黄山维德包装科技有限公司等3家企业未办理排污许可证。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

依法依规完成对3家企业相关环境问题调查处理。

2. 黄山恒奥电器科技有限公司、黄山维德包装科技有限公司于2024年8月依法办理排污许可证，黄山拙信新材料科技有限公司于2024年8月完成排污登记。3家企业在取得排污许可手续后恢复正常生产。
四十二、黄山嘉恒科技有限公司等8家企业事故应急池被占用，未及时腾出库容。

完成时限：2025年3月底。

整改进展：已完成整改。

1. 黄山嘉恒科技有限公司等8家企业已立行立改，按要求对应急池进行排空处理，腾出应急容积，消除了环境安全隐患。

2. 相关区县结合“双随机”抽查、信访办理等工作，加强对黄山嘉恒科技有限公司等8家企业监管，督促企业加强应急导流管网及事故应急池运行维护。
四十三、畜禽养殖污染问题依然存在。农业农村、生态环境部门对畜禽养殖企业污染防治设施建设的指导监督不够，畜禽养殖污染问题较多。初步统计，黄山市256个规模化畜禽养殖场中，93个粪污贮存发酵设施的容积达不到规范要求。 

完成时限：2025年9月底。

整改进展：已完成整改。

完成对93个规模畜禽养殖场粪污贮存发酵设施所需容积进一步测算且完成系统数据修正，并依据《安徽省畜禽养殖户畜禽粪污无害化处理和资源化利用技术指南》，完成93个规模畜禽养殖场粪污贮存发酵设施配套建设或改造。

2. 2025年3月开展了全市畜牧业调查培训，按照培训要求指导养殖场做好畜禽粪污资源化利用工作。2025年5月开展了全市基层农技骨干人员现场培训，培训主要内容为生态养殖与循环农业模式、畜禽粪污资源化利用技术等。

3. 市农业农村局加强对各区县规模养殖场畜禽粪污资源化利用相关数据填报指导，并严格直联直报系统数据上报审核，推进全市数据更加真实精准。
四十四、部分养殖场（户）及畜禽粪污集中处理中心管理不到位，环境污染问题突出。黄山荣业生物科技有限公司厂区内污水四溢，部分污水排入自然沟渠。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成对相关环境问题调查处理。

2. 已完善养殖场污水收集设施，落实了厂区雨污分流，并加强现场环境管理，做好粪便清理、堆放、运输、处置。

3. 加强对养殖场日常巡查监管，督促规范运行污染防治设施，做好粪污资源化利用工作。
四十五、歙县溪头镇许某养殖户畜禽粪污直排周边河沟。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成对相关环境问题调查处理。

2. 歙县溪头镇许某养殖户新建了容积132立方米的化粪池及配套粪污收集管道，落实了养殖场区雨污分流，有效收集处理养殖粪污。

3. 加强对歙县溪头镇许某养殖户日常巡查监管，上户开展宣传教育，督促规范运行污染防治设施，做好粪污资源化利用工作。
四十六、黄山德青源种禽有限公司氧化塘废水直排外环境。

完成时限：2025年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 依法依规完成对相关环境问题调查处理。

2. 已对直排外环境的养殖废水进行清理，并铺设草坪、种植玉米进行修复，督促该养殖场加强场区环境管理，做好养殖污水收集处理及粪便清理、堆放、运输、处置。

3. 已对该养殖场氧化塘进行整治。

4. 加强对该养殖场日常巡查监管，督促规范运行污染防治设施，做好粪污资源化利用工作。
四十七、加油站违法违规问题多发。督察组抽查9家加油站发现，8家污染防治措施落实不到位。其中，屯溪区浯村桥头加油站等6家油气回收系统密闭性不合格，黄山区新明加油站等4家气液比不合格；歙县南源口加油站液阻检测不合格；祁门县闪里加油站等2家卸油过程中未使用油气回收装置；黄山区良友加油站油气回收泵不能正常运行，通气管阀门未关闭，油气直排。徽州区城东加油站等10家未按要求对油气回收设施开展定期检测。

完成时限：2025年12月底。

整改进展：已完成整改。 

依法依规完成对相关环境问题调查处理。

完成屯溪区浯村桥头、徽州区城东、祁门县闪里、歙县三阳、黄山区良友、黄山区乌石等 6 座加油站密闭性措施排查修复，经检测密闭性已符合标准要求。
3. 完成黄山区良友、黄山区新明、黄山区乌石、歙县三阳等4座加油站气液比不合格原因排查，并完成设备维修，经检测气液比已符合标准要求。

4. 完成歙县南源口加油站液阻不合格原因排查，并完成设备维修，经检测液阻已符合标准要求。

5. 要求祁门县闪里、歙县三阳加油站，加强油气回收系统维护并规范使用，每年开展油气回收系统检测。

6. 完成黄山区良友加油站油气回收装置排查检修，并督促规范油气回收装置运行维护，目前回收装置正常运行。
7. 徽州区城东、歙县城西、歙县富堨、歙县南源口、歙县三阳、歙县街源、祁门县赤岭、祁门县闪里、祁门县凫峰、黄山区太平湖（水上）等 10 座加油站均已完成2024年度和2025年度油气回收系统检测，检测结果均符合标准要求。
8. 相关区县已委托第三方开展了督察反馈加油站相关问题整改后油气回收系统运行情况检测，结果符合标准要求。

9. 全市各区县商务、生态环境部门已组织开展加油站油气回收装置操作规程培训，提升加油站运行管理水平。

10. 各地已将成品油经营纳入市场监管领域2025年度“一业一查”部门联合抽查工作计划，开展跨部门综合监管。

附件2

黄山市第三轮省生态环境保护督察

移交责任追究问题追责问责情况

2024年5月31日至6月7日，6月11日至7月2日，省第四生态环境保护督察组对黄山市开展了第三轮省生态环境保护督察。2024年10月12日，督察组向黄山市移交了责任追究问题清单。黄山市委、市政府高度重视，制定了调查问责工作实施方案，市纪委监委会同市生态环境局成立了问责和责任倒查工作领导小组，严肃、规范、精准、审慎开展调查问责。
屯溪区餐饮行业环境问题

经查，屯溪区及其有关部门和街道履行餐饮油烟、餐厨垃圾日常监管职责不力，推进餐饮行业生态环境问题解决不到位。根据查明的事实和责任认定，对6个责任单位（党组织）和4名责任人予以追责问责，其中责令检查2人、批评教育1人、谈话提醒1人。
二、黄山区污水收集处理不到位问题

经查，黄山区及其有关部门和乡镇对城区污水治理工作重视不够，履职尽责不到位，推动水环境基础设施建设滞后，推进污水直排问题整改不到位。根据查明的事实和责任认定，对11个责任单位（党组织）和6名责任人予以追责问责，其中政务处分1人、责令检查4人、批评教育1人。
三、休宁县建筑垃圾管理不到位问题

经查，休宁县有关乡镇违规设立弃土场造成林地、耕地破坏。休宁县有关部门履行建筑垃圾管理，林地、耕地保护和矿山治理修复责任不到位。根据查明的事实和责任认定，对6个责任单位（党组织）和4名责任人予以追责问责，其中诫勉2人、责令检查2人。
对上述问题的严肃处理，体现了黄山市委、市政府贯彻落实习近平生态文明思想，抓好生态环境保护工作的坚定决心和鲜明立场。全市上下要以案为鉴、汲取教训，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，切实把经济社会发展全面绿色转型区建设摆在更加突出位置，坚决扛起生态环境保护政治责任，持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，切实解决群众身边的生态环境问题，统筹推进高水平保护和高质量发展。
— 58 —1  


