## Sheet1
黄山市2024年度第四季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2024年度第四季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 四氯化碳 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 三氯乙烯 | 苯 | 甲苯 | 苯乙烯 | 氯苯 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.002mg/L | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.001mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.02mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 11.18 | 云谷寺供水站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.024 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.58 | 5.34 | 31 | 16 | 1.15 | 0.044 | 0.8
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 风景区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.35 | 0.42 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.06 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.046 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.018 | 1.51 | 3.82 | 28 | 12 | 1.07 | 0.024 | 0.23
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 徽州区徽州味道 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.35 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.31 | 0.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 3.48 | 2.78 | 65 | 42 | 0.8 | 0.028 |  | 0.17
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 黄山市第三人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.18 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.98 | 0.021 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 3.57 | 2.15 | 69 | 44 | 0.92 | 0.027 |  | 0.45
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 徽州二中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.67 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.3 | 0.25 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.095 | 0.024 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 3.21 | 2.83 | 71 | 50 | 0.88 | 0.043 |  | 0.24
6 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 11.18 | 黄山区水厂 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.06 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.017 | 0.021 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.12 | ＜0.75 | 82 | 60 | 0.76 | 0.023 | 0.7
7 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 黄山区一中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | 0.013 | 0.03 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.016 | 2.07 | ＜0.75 | 70 | 48 | 0.84 | 0.028 | 0.21
8 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 黄山区甘棠中心小学 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.25 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.009 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.034 | 2.13 | 3.2 | 81 | 62.1 | 0.8 | 0.046 | 0.31
9 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 黄山国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | 1.18 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | 0.074 | 0.155 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.053 | 11.53 | 3.72 | 212 | 180 | 0.99 | 0.035 | 0.15
10 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 宽网大厦 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.067 | 0.166 | 0.01 | ＜0.005 | 0.173 | 2.82 | 4.35 | 90 | 66.1 | 0.76 | 0.032 | 0.12
11 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 屯溪四中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | 0.062 | 0.025 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.102 | 9.01 | 3.91 | 55 | 36 | 0.92 | 0.026 | 0.55
12 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 高尔夫大酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.78 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.1 | 0.09 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.078 | 0.098 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.042 | 1.97 | 4.05 | 78 | 56.1 | 1.15 | 0.028 | 0.22
13 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 明珠酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.058 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.018 | 10.73 | 4.48 | 77 | 54 | 0.84 | 0.028 | 0.11
14 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 百大名品中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 2.56 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.09 | 0.134 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.023 | 3.55 | 5.5 | 180 | 154 | 1.39 | 0.047 | 0.1
15 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 11.18 | 屯溪二水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.1 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.067 | 0.026 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 10.49 | 3.9 | 56 | 34 | 0.96 | 0.028 | 0.6
16 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 华山徽宴酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.75 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.08 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | 0.093 | 0.072 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.015 | 11.78 | 5.42 | 192 | 160 | 1.35 | ＜0.02 | 0.13
17 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 华山徽宴酒店 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.09 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.97 | 0.111 | 0.144 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.056 | 3.47 | 3.71 | 252 | 218 | 0.84 | 0.048 | 0.1
18 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 太平洋购物中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.09 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.069 | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.035 | 6.96 | 3.84 | 120 | 80.1 | 0.8 | ＜0.02 | 0.55
19 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 香茗酒店 | 未检出 | 未检出 | 14 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.71 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | 0.08 | 0.044 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.025 | 3.45 | 3.96 | 140 | 112 | 0.92 | ＜0.02 | 0.15
20 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 黄山学院 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.042 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.052 | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 3.5 | 3.99 | 56 | 36 | 1.15 | 0.042 | 0.45
21 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 百鸟亭小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.74 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.017 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.071 | 0.019 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 3.49 | 3.69 | 75 | 46 | 0.76 | 0.034 | 0.21
22 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 黄山职业技术学院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.036 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.085 | 0.016 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.011 | 3.49 | 3.69 | 79 | 42 | 0.84 | 0.036 | 0.3
23 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 解放军96601医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.74 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.07 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.087 | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.007 | 3.56 | 2.11 | 99 | 68.1 | 0.8 | 0.021 | 0.3
24 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 11.18 | 新安印象 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.8 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.12 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.054 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 | 3.32 | 3.01 | 88 | 54 | 0.92 | 0.027 | 0.22
25 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 11.18 | 新安印象 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.91 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.086 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.11 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.062 | 0.013 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 4.13 | 4.1 | 101 | 70.1 | 0.92 | ＜0.02 | 0.83