## 主变
国网黄山供电公司2025年二季度配电网可开放容量及受限情况 （主变部分）
统计日期： |  | 2025-03-26 |  | 统计人： | 张弛
序号 | 行政区 | 变电站名称 | 电压等级 （kV） | 主变容量 （MVA） | 主变可开放容量（MVA）
1 | 黄山区 | 寨西变 | 110 | 100 | 53.9795
2 | 黄山区 | 苦竹溪变 | 110 | 70 | 0
3 | 黄山区 | 太平变 | 110 | 100 | 0
4 | 黄山区 | 平湖变 | 110 | 63 | 17.2624
5 | 黄山区 | 温泉变 | 35 | 8 | 2.4493
6 | 黄山区 | 白鹅岭变 | 35 | 10 | 3.5591
7 | 黄山区 | 辅村变 | 35 | 20 | 9.4349
8 | 黄山区 | 谭家桥变 | 35 | 15 | 5.4825
9 | 黄山区 | 和平变 | 35 | 5 | 1.13
10 | 黄山区 | 开发区变 | 35 | 20 | 1.9684
11 | 黄山区 | 焦村变 | 35 | 20 | 4.7023
12 | 黄山区 | 乌石变 | 35 | 20 | 4.0163
13 | 黄山区 | 新华变 | 35 | 16.3 | 2.3201
14 | 黄山区 | 仙源变 | 35 | 20 | 0.48268
15 | 黄山区 | 广阳变 | 35 | 20 | 1.9265
16 | 黄山区 | 新明变 | 35 | 20 | 15.77
17 | 黄山区 | 龙门变 | 35 | 20 | 15.77
18 | 黄山区 | 浦园变 | 110 | 100 | 65
19 | 黄山区 | 桃源变 | 35 | 20 | 10
20 | 徽州区 | 岩寺变 | 110 | 63 | 9.4469
21 | 徽州区 | 洽舍变 | 35 | 20 | 10.0903
22 | 徽州区 | 西溪南变 | 110 | 100 | 65
23 | 祁门县 | 祁门变 | 110 | 100 | 24.7829
24 | 祁门县 | 五里牌变 | 35 | 20 | 3.9639
25 | 祁门县 | 平里变 | 35 | 9 | 1.5385
26 | 祁门县 | 金字牌变 | 35 | 12.6 | 1.3461
27 | 祁门县 | 安凌变 | 35 | 6.3 | 0.79186
28 | 祁门县 | 灯塔变 | 35 | 16 | 0.93041
29 | 祁门县 | 小路口变 | 35 | 12.6 | 5.2993
30 | 祁门县 | 凫峰变 | 35 | 12.6 | 9.9351
31 | 祁门县 | 箬坑变 | 35 | 20 | 14.37
32 | 祁门县 | 闪里变 | 35 | 4 | 1.8321
33 | 祁门县 | 牯牛降变 | 35 | 20 | 13.8665
34 | 祁门县 | 历口变 | 35 | 6 | 1.8758
35 | 祁门县 | 芦溪变 | 35 | 20 | 13.1867
36 | 祁门县 | 华扬变 | 35 | 40 | 23
37 | 屯溪区 | 蕉茺变 | 110 | 100 | 24.6019
38 | 屯溪区 | 新潭变 | 110 | 81.5 | 29.3299
39 | 屯溪区 | 奕棋变 | 110 | 40 | 10.7053
40 | 屯溪区 | 黎阳变 | 110 | 100 | 20.7561
41 | 屯溪区 | 徽山变 | 110 | 100 | 21.3783
42 | 屯溪区 | 阳湖变 | 110 | 80 | 25.9269
43 | 屯溪区 | 草市变 | 110 | 60 | 10.9693
44 | 屯溪区 | 横江变 | 110 | 100 | 59.815
45 | 屯溪区 | 玉屏府变 | 35 | 25 | 0
46 | 屯溪区 | 先锋变 | 110 | 100 | 75.0326
47 | 屯溪区 | 湖边变 | 35 | 40 | 31.4992
48 | 歙县 | 浩村变 | 110 | 100 | 0
49 | 歙县 | 金山变 | 110 | 51.5 | 4.8139
50 | 歙县 | 云川变 | 110 | 90 | 26.3498
51 | 歙县 | 忠塘变 | 110 | 100 | 43.9944
52 | 歙县 | 上宅变 | 110 | 100 | 18.7765
53 | 歙县 | 黎明变 | 110 | 100 | 55.8104
54 | 歙县 | 城关变 | 35 | 20 | 0
55 | 歙县 | 郑村变 | 35 | 20 | 1.4937
56 | 歙县 | 徐村变 | 35 | 16 | 1.7507
57 | 歙县 | 霞江变 | 35 | 12.6 | 0
58 | 歙县 | 桂林变 | 35 | 12.6 | 2.1032
59 | 歙县 | 溪头变 | 35 | 12.6 | 4.8106
60 | 歙县 | 霞坑变 | 35 | 12.6 | 0
61 | 歙县 | 杞梓里变 | 35 | 12.6 | 1.6602
62 | 歙县 | 三阳变 | 35 | 16.3 | 5.4857
63 | 歙县 | 金川变 | 35 | 16.3 | 9.3753
64 | 歙县 | 王村变 | 35 | 12.6 | 0
65 | 歙县 | 横关变 | 35 | 12.6 | 0.63515
66 | 歙县 | 长陔变 | 35 | 12.6 | 3.9742
67 | 歙县 | 璜田变 | 35 | 12.6 | 2.0038
68 | 歙县 | 坑口变 | 35 | 20 | 15.77
69 | 歙县 | 深渡变 | 35 | 12.6 | 0
70 | 歙县 | 武阳变 | 35 | 20 | 4.8459
71 | 歙县 | 北岸变 | 35 | 20 | 6.9185
72 | 歙县 | 井潭变 | 110 | 100 | 70
73 | 休宁县 | 大路口变 | 110 | 40 | 10.6168
74 | 休宁县 | 尧舜变 | 110 | 100 | 33.4944
75 | 休宁县 | 巴家坞变 | 110 | 50 | 28.0258
76 | 休宁县 | 海宁变 | 35 | 15 | 8.3447
77 | 休宁县 | 休宁变 | 35 | 18 | 0
78 | 休宁县 | 岭南变 | 35 | 20 | 10.4303
79 | 休宁县 | 五城变 | 35 | 12.6 | 1.1032
80 | 休宁县 | 洪里变 | 35 | 11.3 | 2.9537
81 | 休宁县 | 汊口变 | 35 | 20 | 0.98275
82 | 休宁县 | 冰潭变 | 35 | 3.15 | 1.1513
83 | 休宁县 | 龙田变 | 35 | 8 | 5.4
84 | 休宁县 | 齐云山变 | 35 | 10 | 2.8537
85 | 休宁县 | 流口变 | 35 | 10.3 | 1.5453
86 | 休宁县 | 兰田变 | 35 | 12.6 | 3.1497
87 | 休宁县 | 溪和变 | 35 | 12.6 | 1.3004
88 | 休宁县 | 景城变 | 35 | 20 | 10
89 | 黟县 | 黟县变 | 110 | 40 | 5.0192
90 | 黟县 | 秀里变 | 110 | 100 | 48.8108
91 | 黟县 | 五东殿变 | 35 | 16 | 0
92 | 黟县 | 城东变 | 35 | 20 | 10.4077
93 | 黟县 | 渔亭变 | 35 | 20 | 9.4563
94 | 黟县 | 美溪变 | 35 | 8.8 | 3.2164
95 | 黟县 | 樟岭变 | 35 | 12.6 | 2.8859
96 | 黟县 | 西递变 | 35 | 14.3 | 7.0414
97 | 黟县 | 宏村变 | 35 | 16.3 | 1.5875

## 线路
国网黄山供电公司2025年二季度配电网可开放容量及受限情况 （线路部分）
统计日期： |  | 2025-03-26 |  | 统计人： | 张弛
序号 | 变电站 | 电压等级 | 线路 | 电压等级（kV） | 可开放容量（kVA）
1 | 蕉茺变电站 | 110kV | 下山132 | 10kV | 3842.8644
2 | 蕉茺变电站 | 110kV | 耕耘130 | 10kV | 1551.9271
3 | 蕉茺变电站 | 110kV | 碧桂I128 | 10kV | 0
4 | 蕉茺变电站 | 110kV | 枫树126 | 10kV | 3965.2839
5 | 蕉茺变电站 | 110kV | 槐源124 | 10kV | 739.3351
6 | 蕉茺变电站 | 110kV | 塘罗122 | 10kV | 632.9903
7 | 蕉茺变电站 | 110kV | 徽光120 | 10kV | 4769.2836
8 | 蕉茺变电站 | 110kV | 谷棠118 | 10kV | 1183.4822
9 | 蕉茺变电站 | 110kV | 梅林112 | 10kV | 5617.832
10 | 蕉茺变电站 | 110kV | 下山127 | 10kV | 3966.4706
11 | 蕉茺变电站 | 110kV | 蕉茺125 | 10kV | 1217.5059
12 | 蕉茺变电站 | 110kV | 徽光123 | 10kV | 2835.1769
13 | 蕉茺变电站 | 110kV | 碧桂Ⅱ121 | 10kV | 1303.1434
14 | 蕉茺变电站 | 110kV | 晶辉119 | 10kV | 0
15 | 蕉茺变电站 | 110kV | 约山117 | 10kV | 3585.2582
16 | 蕉茺变电站 | 110kV | 翰林115 | 10kV | 1880.0578
17 | 蕉茺变电站 | 110kV | 联强113 | 10kV | 0
18 | 蕉茺变电站 | 110kV | 金村111 | 10kV | 0
19 | 蕉茺变电站 | 110kV | 百川114 | 10kV | 5818.5639
20 | 蕉茺变电站 | 110kV | 高铁116 | 10kV | 0
21 | 潜口变电站 | 220kV | 潜吴112 | 10kV | 1584.78
22 | 潜口变电站 | 220kV | 潜瑶114 | 10kV | 0
23 | 潜口变电站 | 220kV | 玫瑰城116 | 10kV | 2625.9582
24 | 潜口变电站 | 220kV | 城北118 | 10kV | 0
25 | 潜口变电站 | 220kV | 凤凰城120 | 10kV | 3112.1153
26 | 潜口变电站 | 220kV | 上渡122 | 10kV | 1557.2991
27 | 潜口变电站 | 220kV | 纳尼亚124 | 10kV | 1813.8133
28 | 潜口变电站 | 220kV | 西溪南126 | 10kV | 1327.9595
29 | 潜口变电站 | 220kV | 徽州变128 | 10kV | 2618.3006
30 | 潜口变电站 | 220kV | 潜北131 | 10kV | 0
31 | 潜口变电站 | 220kV | 水界山127 | 10kV | 189.9846
32 | 潜口变电站 | 220kV | 富山125 | 10kV | 0
33 | 潜口变电站 | 220kV | 纳尼亚123 | 10kV | 5157.204
34 | 潜口变电站 | 220kV | 皖机121 | 10kV | 0
35 | 潜口变电站 | 220kV | 潜岩119 | 10kV | 0
36 | 潜口变电站 | 220kV | 高铁117 | 10kV | 0
37 | 潜口变电站 | 220kV | 文峰115 | 10kV | 3792.9697
38 | 潜口变电站 | 220kV | 潜歙113 | 10kV | 474.847
39 | 潜口变电站 | 220kV | 潜吴111 | 10kV | 68.7123
40 | 潜口变电站 | 220kV | 潜北132 | 10kV | 458.98
41 | 浩村变电站 | 110kV | 巴焦坦117 | 10kV | 0
42 | 浩村变电站 | 110kV | 浩恒115 | 10kV | 0
43 | 浩村变电站 | 110kV | 金磊112 | 10kV | 0
44 | 浩村变电站 | 110kV | 碧龙湾114 | 10kV | 0
45 | 浩村变电站 | 110kV | 里光山116 | 10kV | 0
46 | 浩村变电站 | 110kV | 浩泰118 | 10kV | 0
47 | 浩村变电站 | 110kV | 污水厂111 | 10kV | 0
48 | 浩村变电站 | 110kV | 和泰113 | 10kV | 1981.3619
49 | 浩村变电站 | 110kV | 浩虎151 | 10kV | 1250.6718
50 | 浩村变电站 | 110kV | 浩亭153 | 10kV | 1153.2462
51 | 浩村变电站 | 110kV | 华邦155 | 10kV | 6743.0274
52 | 浩村变电站 | 110kV | 汽车站157 | 10kV | 1792.6004
53 | 浩村变电站 | 110kV | 浩长337线 | 35kV | 9118.5301
54 | 浩村变电站 | 110kV | 浩王362线 | 35kV | 0
55 | 浩村变电站 | 110kV | 泰达364线 | 35kV | 3196.6117
56 | 浩村变电站 | 110kV | 创想370线 | 35kV | 13952.0108
57 | 浩村变电站 | 110kV | 浩郑399线 | 35kV | 1289.9649
58 | 岩寺变电站 | 110kV | 梦想城130 | 10kV | 0
59 | 岩寺变电站 | 110kV | 绿地128 | 10kV | 0
60 | 岩寺变电站 | 110kV | 上渡桥126 | 10kV | 0
61 | 岩寺变电站 | 110kV | 罗田122 | 10kV | 0
62 | 岩寺变电站 | 110kV | 潜口120 | 10kV | 0
63 | 岩寺变电站 | 110kV | 培新118 | 10kV | 0
64 | 岩寺变电站 | 110kV | 永新116 | 10kV | 0
65 | 岩寺变电站 | 110kV | 瑶村114 | 10kV | 2440.6239
66 | 岩寺变电站 | 110kV | 上街112 | 10kV | 0
67 | 岩寺变电站 | 110kV | 梦想城129 | 10kV | 0
68 | 岩寺变电站 | 110kV | 绿地127 | 10kV | 0
69 | 岩寺变电站 | 110kV | 上渡桥125 | 10kV | 0
70 | 岩寺变电站 | 110kV | 华佳123 | 10kV | 0
71 | 岩寺变电站 | 110kV | 岩歙121 | 10kV | 619.106
72 | 岩寺变电站 | 110kV | 化肥厂119 | 10kV | 180.4794
73 | 岩寺变电站 | 110kV | 啤酒厂115 | 10kV | 0
74 | 岩寺变电站 | 110kV | 永新113 | 10kV | 0
75 | 岩寺变电站 | 110kV | 梅岭111 | 10kV | 0
76 | 吴川变电站 | 220kV | 吴桂388 | 35kV | 13584.9419
77 | 吴川变电站 | 220kV | 吴三386 | 35kV | 0
78 | 吴川变电站 | 220kV | 吴北396 | 35kV | 13093.92
79 | 吴川变电站 | 220kV | 吴北385 | 35kV | 16858.4224
80 | 吴川变电站 | 220kV | 吴溪383 | 35kV | 15403.5419
81 | 吴川变电站 | 220kV | 吴杞395 | 35kV | 5946.8224
82 | 芳村变电站 | 220kV | 洪汊239 | 35kV | 11793.488
83 | 芳村变电站 | 220kV | 黄口243 | 35kV | 16288.9063
84 | 芳村变电站 | 220kV | 新安245 | 35kV | 16547.1271
85 | 芳村变电站 | 220kV | 玉屏240 | 35kV | 14494.2928
86 | 芳村变电站 | 220kV | 新安242 | 35kV | 17631.0026
87 | 芳村变电站 | 220kV | 芳横244 | 35kV | 10967.8337
88 | 芳村变电站 | 220kV | 芳汊246 | 35kV | 5264.161
89 | 万安变电站 | 220kV | 万海233 | 35kV | 11090.3138
90 | 万安变电站 | 220kV | 万洪235 | 35kV | 0
91 | 万安变电站 | 220kV | 万南236 | 35kV | 9885.2788
92 | 万安变电站 | 220kV | 尧万234 | 35kV | 0
93 | 韩村变电站 | 220kV | 韩渔405 | 35kV | 10986.9745
94 | 韩村变电站 | 220kV | 韩金409 | 35kV | 6578.3522
95 | 韩村变电站 | 220kV | 潘村439 | 35kV | 21857.9468
96 | 韩村变电站 | 220kV | 韩凫402 | 35kV | 17451.7135
97 | 韩村变电站 | 220kV | 韩齐404 | 35kV | 10911.6
98 | 祁门变电站 | 110kV | 祁安411 | 35kV | 5113.4028
99 | 祁门变电站 | 110kV | 祁流412 | 35kV | 10911.6
100 | 祁门变电站 | 110kV | 祁五413 | 35kV | 9068.3602
101 | 祁门变电站 | 110kV | 祁五414 | 35kV | 0
102 | 祁门变电站 | 110kV | 祁平415 | 35kV | 11528.4632
103 | 祁门变电站 | 110kV | 祁灯420 | 35kV | 19913.67
104 | 祁门变电站 | 110kV | 祁小422 | 35kV | 6071.3368
105 | 黟县变电站 | 110kV | 黟西421 | 35kV | 9288.4573
106 | 黟县变电站 | 110kV | 黟美423 | 35kV | 0
107 | 黟县变电站 | 110kV | 黟城426 | 35kV | 9443.0427
108 | 黟县变电站 | 110kV | 黟五427 | 35kV | 16186.162
109 | 黟县变电站 | 110kV | 城南114 | 10kV | 1000.5714
110 | 黟县变电站 | 110kV | 尊师112 | 10kV | 677.6928
111 | 黟县变电站 | 110kV | 屏山111 | 10kV | 3382.9701
112 | 黟县变电站 | 110kV | 柏山113 | 10kV | 2996.2735
113 | 黟县变电站 | 110kV | 龙江115 | 10kV | 951.8352
114 | 黟县变电站 | 110kV | 城东117 | 10kV | 3644.8278
115 | 黟县变电站 | 110kV | 漳河119 | 10kV | 2079.7719
116 | 黟县变电站 | 110kV | 西递121 | 10kV | 2796.8354
117 | 奕棋变电站 | 110kV | 东晶111 | 10kV | 6858.72
118 | 奕棋变电站 | 110kV | 博村113 | 10kV | 193.73
119 | 奕棋变电站 | 110kV | 九龙115 | 10kV | 4026.495
120 | 奕棋变电站 | 110kV | 黎阳117 | 10kV | 6493.198
121 | 奕棋变电站 | 110kV | 机场119 | 10kV | 5266.5667
122 | 奕棋变电站 | 110kV | 屯五121 | 10kV | 3230.9142
123 | 奕棋变电站 | 110kV | 茅山123 | 10kV | 5862.6726
124 | 奕棋变电站 | 110kV | 雨润127 | 10kV | 5424.9596
125 | 奕棋变电站 | 110kV | 阅送129 | 10kV | 6232.154
126 | 奕棋变电站 | 110kV | 松涛131 | 10kV | 2598.2564
127 | 奕棋变电站 | 110kV | 东晶146 | 10kV | 3922.36
128 | 奕棋变电站 | 110kV | 占川144 | 10kV | 1638.4179
129 | 奕棋变电站 | 110kV | 东晶142 | 10kV | 4927.5455
130 | 奕棋变电站 | 110kV | 茅山140 | 10kV | 2454.18
131 | 奕棋变电站 | 110kV | 阅送138 | 10kV | 6371.3574
132 | 奕棋变电站 | 110kV | 松涛132 | 10kV | 4659.4961
133 | 奕棋变电站 | 110kV | 奕阳126 | 10kV | 4866.6252
134 | 黎阳变电站 | 110kV | 芳口111 | 10kV | 0
135 | 黎阳变电站 | 110kV | 五里亭113 | 10kV | 0
136 | 黎阳变电站 | 110kV | 二中115 | 10kV | 2855.0119
137 | 黎阳变电站 | 110kV | 稽灵山117 | 10kV | 2129.6877
138 | 黎阳变电站 | 110kV | 部队119 | 10kV | 2557.2194
139 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎迎121 | 10kV | 6193.4242
140 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎龙123 | 10kV | 4407.1939
141 | 黎阳变电站 | 110kV | 横江125 | 10kV | 0
142 | 黎阳变电站 | 110kV | 柏景127 | 10kV | 1042.4586
143 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎新129 | 10kV | 6685.097
144 | 黎阳变电站 | 110kV | 香茗131 | 10kV | 0
145 | 黎阳变电站 | 110kV | 徽商133 | 10kV | 0
146 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎龙A11 | 10kV | 43.439
147 | 黎阳变电站 | 110kV | 柏景A12 | 10kV | 1556.9965
148 | 黎阳变电站 | 110kV | 徽博A13 | 10kV | 3895.5475
149 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎迎A14 | 10kV | 3423.1251
150 | 黎阳变电站 | 110kV | 黎横A15 | 10kV | 4014.0575
151 | 黎阳变电站 | 110kV | 老街A16 | 10kV | 6234.5973
152 | 黎阳变电站 | 110kV | 昌仁A18 | 10kV | 6647.2649
153 | 黎阳变电站 | 110kV | 机场A20 | 10kV | 4935.3077
154 | 黎阳变电站 | 110kV | 文投A22 | 10kV | 6233.5581
155 | 徽山变电站 | 110kV | 徽桥129 | 10kV | 2821.4279
156 | 徽山变电站 | 110kV | 栗园127 | 10kV | 219.4705
157 | 徽山变电站 | 110kV | 徽昱125 | 10kV | 2638.321
158 | 徽山变电站 | 110kV | 公园123 | 10kV | 2862.9141
159 | 徽山变电站 | 110kV | 杨梅121 | 10kV | 3310.2665
160 | 徽山变电站 | 110kV | 城东119 | 10kV | 3575.9562
161 | 徽山变电站 | 110kV | 昱中117 | 10kV | 3878.9672
162 | 徽山变电站 | 110kV | 上塘115 | 10kV | 1810.8816
163 | 徽山变电站 | 110kV | 农行113 | 10kV | 133.9758
164 | 徽山变电站 | 110kV | 仙开111 | 10kV | 2087.9607
165 | 徽山变电站 | 110kV | 仙开112 | 10kV | 1483.3543
166 | 徽山变电站 | 110kV | 经纬114 | 10kV | 3088.8675
167 | 徽山变电站 | 110kV | 人行116 | 10kV | 2780.2612
168 | 徽山变电站 | 110kV | 百大118 | 10kV | 5498.8339
169 | 徽山变电站 | 110kV | 天一120 | 10kV | 1360.2902
170 | 徽山变电站 | 110kV | 戴震122 | 10kV | 6337.494
171 | 徽山变电站 | 110kV | 黄口124 | 10kV | 0
172 | 徽山变电站 | 110kV | 徽桥126 | 10kV | 3098.5479
173 | 徽山变电站 | 110kV | 柏树128 | 10kV | 4503.4685
174 | 徽山变电站 | 110kV | 徽昱132 | 10kV | 2742.241
175 | 徽山变电站 | 110kV | 水心亭134 | 10kV | 3093.1581
176 | 阳湖变电站 | 110kV | 率水128 | 10kV | 6548.1023
177 | 阳湖变电站 | 110kV | 佩开126 | 10kV | 0
178 | 阳湖变电站 | 110kV | 郑湾124 | 10kV | 3603.6089
179 | 阳湖变电站 | 110kV | 横关122 | 10kV | 2991.5094
180 | 阳湖变电站 | 110kV | 中华120 | 10kV | 2650.4389
181 | 阳湖变电站 | 110kV | 绿城118 | 10kV | 2129.6974
182 | 阳湖变电站 | 110kV | 广场116 | 10kV | 253.8098
183 | 阳湖变电站 | 110kV | 前园114 | 10kV | 3649.288
184 | 阳湖变电站 | 110kV | 阳新112 | 10kV | 3620.3566
185 | 阳湖变电站 | 110kV | 江南129 | 10kV | 382.8535
186 | 阳湖变电站 | 110kV | 阳佩127 | 10kV | 5890.3236
187 | 阳湖变电站 | 110kV | 学院125 | 10kV | 4325.054
188 | 阳湖变电站 | 110kV | 红星123 | 10kV | 2759.352
189 | 阳湖变电站 | 110kV | 丰华119 | 10kV | 2350.0993
190 | 阳湖变电站 | 110kV | 洽阳117 | 10kV | 4418.2177
191 | 阳湖变电站 | 110kV | 佩开113 | 10kV | 0
192 | 阳湖变电站 | 110kV | 临溪111 | 10kV | 1266.3617
193 | 草市变电站 | 110kV | 体育馆111 | 10kV | 4541.6192
194 | 草市变电站 | 110kV | 花开113 | 10kV | 1660.744
195 | 草市变电站 | 110kV | 安东115 | 10kV | 5863.1114
196 | 草市变电站 | 110kV | 屯光117 | 10kV | 2098.4064
197 | 草市变电站 | 110kV | 火车站119 | 10kV | 1956.2585
198 | 草市变电站 | 110kV | 天盈121 | 10kV | 5822.9804
199 | 草市变电站 | 110kV | 新园123 | 10kV | 2161.549
200 | 草市变电站 | 110kV | 上坞125 | 10kV | 2359.157
201 | 草市变电站 | 110kV | 建昌112 | 10kV | 3409.1625
202 | 草市变电站 | 110kV | 花开114 | 10kV | 2497.3856
203 | 草市变电站 | 110kV | 湖边116 | 10kV | 4625.5419
204 | 草市变电站 | 110kV | 黄山路118 | 10kV | 4470.1794
205 | 草市变电站 | 110kV | 火开120 | 10kV | 2219.0341
206 | 草市变电站 | 110kV | 福地122 | 10kV | 5106.0312
207 | 草市变电站 | 110kV | 跃进124 | 10kV | 4436.0113
208 | 草市变电站 | 110kV | 岩草356线 | 35kV | 19913.67
209 | 草市变电站 | 110kV | 新草456线 | 35kV | 19913.67
210 | 草市变电站 | 110kV | 湖边457 | 35kV | 14116.2641
211 | 草市变电站 | 110kV | 浩草459 | 35kV | 19913.67
212 | 寨西变电站 | 110kV | 山岔111 | 10kV | 4803.2292
213 | 寨西变电站 | 110kV | 芳村113 | 10kV | 5689.62
214 | 寨西变电站 | 110kV | 寨中123 | 10kV | 1671.38
215 | 寨西变电站 | 110kV | 九龙117 | 10kV | 5689.62
216 | 寨西变电站 | 110kV | 汤镇119 | 10kV | 4189.0001
217 | 寨西变电站 | 110kV | 嘉华121 | 10kV | 5587.1217
218 | 寨西变电站 | 110kV | 汤口120 | 10kV | 1993.5826
219 | 寨西变电站 | 110kV | 汤川118 | 10kV | 4353.485
220 | 寨西变电站 | 110kV | 寨中122 | 10kV | 1221.06
221 | 寨西变电站 | 110kV | 寨西114 | 10kV | 1853.466
222 | 寨西变电站 | 110kV | 东岭112 | 10kV | 2999.9873
223 | 寨西变电站 | 110kV | 寨洽394 | 35kV | 10103.6565
224 | 寨西变电站 | 110kV | 寨山392 | 35kV | 19913.67
225 | 寨西变电站 | 110kV | 寨岗391 | 35kV | 19913.67
226 | 寨西变电站 | 110kV | 寨芳393 | 35kV | 19913.67
227 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 汤一111 | 10kV | 3974.94
228 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦温113 | 10kV | 2765.2263
229 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦云115 | 10kV | 3557.2039
230 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 天湖117 | 10kV | 3000.214
231 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦云114 | 10kV | 3207.9272
232 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 汤二112 | 10kV | 2850.5276
233 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 石门116 | 10kV | 2464.1148
234 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 田段118 | 10kV | 2626.569
235 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苏坑120 | 10kV | 800.8872
236 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦谭371线 | 35kV | 4234.0946
237 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦白372 | 35kV | 6320.2247
238 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦白373 | 35kV | 4958.2613
239 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦温374 | 35kV | 8576.9969
240 | 苦竹溪变电站 | 110kV | 苦温375 | 35kV | 9820.44
241 | 大路口变电站 | 110kV | 新光111 | 10kV | 4442.58
242 | 大路口变电站 | 110kV | 溪口113 | 10kV | 4198.8984
243 | 大路口变电站 | 110kV | 硅厂112 | 10kV | 2777.4224
244 | 大路口变电站 | 110kV | 岩前116 | 10kV | 2604.8147
245 | 大路口变电站 | 110kV | 沉潭118 | 10kV | 624.9017
246 | 大路口变电站 | 110kV | 大齐327 | 35kV | 10854.1037
247 | 大路口变电站 | 110kV | 大溪329 | 35kV | 12119.2192
248 | 大路口变电站 | 110kV | 大休326 | 35kV | 13768.1344
249 | 大路口变电站 | 110kV | 大溪328 | 35kV | 12602.5221
250 | 尧舜变电站 | 110kV | 市政113 | 10kV | 0
251 | 尧舜变电站 | 110kV | 园区111 | 10kV | 0
252 | 尧舜变电站 | 110kV | 观村112 | 10kV | 3694.3561
253 | 尧舜变电站 | 110kV | 休中114 | 10kV | 0
254 | 尧舜变电站 | 110kV | 枫林116 | 10kV | 2738.2921
255 | 尧舜变电站 | 110kV | 西山118 | 10kV | 1917.3242
256 | 尧舜变电站 | 110kV | 廖山120 | 10kV | 1881.9913
257 | 尧舜变电站 | 110kV | 万宁122 | 10kV | 458.2873
258 | 尧舜变电站 | 110kV | 尧休248 | 35kV | 4105.1865
259 | 尧舜变电站 | 110kV | 尧万234 | 35kV | 13591.0043
260 | 尧舜变电站 | 110kV | 中显249 | 35kV | 18004.14
261 | 尧舜变电站 | 110kV | 尧兰251 | 35kV | 11360.1881
262 | 秀里变电站 | 110kV | 横山F13 | 10kV | 4441.1047
263 | 秀里变电站 | 110kV | 水厂F14 | 10kV | 3331.2231
264 | 秀里变电站 | 110kV | 塔川F15 | 10kV | 4439.2805
265 | 秀里变电站 | 110kV | 卢村F16 | 10kV | 694.1603
266 | 秀里变电站 | 110kV | 岭下F17 | 10kV | 3957.8981
267 | 秀里变电站 | 110kV | 秀里F18 | 10kV | 2147.1332
268 | 秀里变电站 | 110kV | 横山F22 | 10kV | 0
269 | 秀里变电站 | 110kV | 红树林F23 | 10kV | 4441.5187
270 | 秀里变电站 | 110kV | 官川F24 | 10kV | 0
271 | 秀里变电站 | 110kV | 印象F25 | 10kV | 4440.9581
272 | 秀里变电站 | 110kV | 下轴F26 | 10kV | 4440.6942
273 | 秀里变电站 | 110kV | 岭头F27 | 10kV | 2615.3767
274 | 秀里变电站 | 110kV | 秀宏433 | 35kV | 5223.0074
275 | 秀里变电站 | 110kV | 秀五432 | 35kV | 3229.1
276 | 巴家坞变电站 | 110kV | 芳干G12 | 10kV | 4441.651
277 | 巴家坞变电站 | 110kV | 论坛G13 | 10kV | 4442.58
278 | 巴家坞变电站 | 110kV | 新山G14 | 10kV | 4441.7426
279 | 巴家坞变电站 | 110kV | 龙湾G15 | 10kV | 2958.3159
280 | 巴家坞变电站 | 110kV | 洪芳G16 | 10kV | 4442.58
281 | 巴家坞变电站 | 110kV | 上岩G17 | 10kV | 4442.58
282 | 巴家坞变电站 | 110kV | 巴家坞G18 | 10kV | 4442.58
283 | 巴家坞变电站 | 110kV | 月潭263 | 35kV | 18004.14
284 | 巴家坞变电站 | 110kV | 巴城265 | 35kV | 18004.14
285 | 巴家坞变电站 | 110kV | 巴五267 | 35kV | 13238.744
286 | 巴家坞变电站 | 110kV | 商山262 | 35kV | 18004.14
287 | 巴家坞变电站 | 110kV | 巴洪264 | 35kV | 17985.4933
288 | 巴家坞变电站 | 110kV | 巴岭266 | 35kV | 14646.743
289 | 金山变电站 | 110kV | 岩棉147 | 10kV | 0
290 | 金山变电站 | 110kV | 大阜145 | 10kV | 2693.8385
291 | 金山变电站 | 110kV | 城关144 | 10kV | 2602.4409
292 | 金山变电站 | 110kV | 雄村148 | 10kV | 229.1488
293 | 金山变电站 | 110kV | 坑口143 | 10kV | 399.7578
294 | 金山变电站 | 110kV | 黄海353 | 35kV | 18004.14
295 | 金山变电站 | 110kV | 金深345 | 35kV | 5040.2566
296 | 金山变电站 | 110kV | 金霞347 | 35kV | 11949.6569
297 | 金山变电站 | 110kV | 金歙344 | 35kV | 9101.9955
298 | 金山变电站 | 110kV | 金璜342 | 35kV | 0
299 | 金山变电站 | 110kV | 妹滩343 | 35kV | 13121.3755
300 | 云川变电站 | 110kV | 徐村111 | 10kV | 3802.9165
301 | 云川变电站 | 110kV | 金马113 | 10kV | 1692.0271
302 | 云川变电站 | 110kV | 新安路115 | 10kV | 0
303 | 云川变电站 | 110kV | 上古关117 | 10kV | 0
304 | 云川变电站 | 110kV | 富资桥119 | 10kV | 0
305 | 云川变电站 | 110kV | 潭石121 | 10kV | 2346.9207
306 | 云川变电站 | 110kV | 仰村114 | 10kV | 4442.58
307 | 云川变电站 | 110kV | 火车站116 | 10kV | 1339.7024
308 | 云川变电站 | 110kV | 政务118 | 10kV | 4442.58
309 | 云川变电站 | 110kV | 紫财120 | 10kV | 4442.58
310 | 云川变电站 | 110kV | 徽师122 | 10kV | 0
311 | 云川变电站 | 110kV | 医院124 | 10kV | 1851.4336
312 | 云川变电站 | 110kV | 云霞367 | 35kV | 8748.2755
313 | 云川变电站 | 110kV | 徽宏363 | 35kV | 18004.14
314 | 云川变电站 | 110kV | 云桂378 | 35kV | 16367.4
315 | 云川变电站 | 110kV | 云城361 | 35kV | 2254.1583
316 | 云川变电站 | 110kV | 云徐382 | 35kV | 4611.8245
317 | 忠塘变电站 | 110kV | 奥龙133 | 10kV | 0
318 | 忠塘变电站 | 110kV | 博鑫131 | 10kV | 0
319 | 忠塘变电站 | 110kV | 经四129 | 10kV | 1852.8935
320 | 忠塘变电站 | 110kV | 中链127 | 10kV | 0
321 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠桂125 | 10kV | 2123.0854
322 | 忠塘变电站 | 110kV | 腾泰123 | 10kV | 292.0149
323 | 忠塘变电站 | 110kV | 水厂121 | 10kV | 0
324 | 忠塘变电站 | 110kV | 农贸119 | 10kV | 2039.9496
325 | 忠塘变电站 | 110kV | 物流117 | 10kV | 3097.8552
326 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠徽115 | 10kV | 0
327 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠潭113 | 10kV | 0
328 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠金111 | 10kV | 0
329 | 忠塘变电站 | 110kV | 博晶136 | 10kV | 0
330 | 忠塘变电站 | 110kV | 新城134 | 10kV | 0
331 | 忠塘变电站 | 110kV | 纬七132 | 10kV | 0
332 | 忠塘变电站 | 110kV | 博升130 | 10kV | 0
333 | 忠塘变电站 | 110kV | 东山128 | 10kV | 0
334 | 忠塘变电站 | 110kV | 上宅126 | 10kV | 0
335 | 忠塘变电站 | 110kV | 新民124 | 10kV | 0
336 | 忠塘变电站 | 110kV | 看守所122 | 10kV | 207.1473
337 | 忠塘变电站 | 110kV | 金山角120 | 10kV | 2577.4239
338 | 忠塘变电站 | 110kV | 车田118 | 10kV | 2024.0152
339 | 忠塘变电站 | 110kV | 行知116 | 10kV | 902.7186
340 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠罗114 | 10kV | 0
341 | 忠塘变电站 | 110kV | 忠水112 | 10kV | 2148.0265
342 | 上宅变电站 | 110kV | 上东131 | 10kV | 0
343 | 上宅变电站 | 110kV | 上城133 | 10kV | 0
344 | 上宅变电站 | 110kV | 上经135 | 10kV | 4233.1382
345 | 上宅变电站 | 110kV | 上链137 | 10kV | 2224.478
346 | 上宅变电站 | 110kV | 和村139 | 10kV | 0
347 | 上宅变电站 | 110kV | 八亩141 | 10kV | 0
348 | 上宅变电站 | 110kV | 岑山143 | 10kV | 4442.58
349 | 上宅变电站 | 110kV | 大坑145 | 10kV | 4442.58
350 | 上宅变电站 | 110kV | 承狮147 | 10kV | 2081.8589
351 | 上宅变电站 | 110kV | 丰瑞里149 | 10kV | 0
352 | 上宅变电站 | 110kV | 上许151 | 10kV | 1285.9434
353 | 上宅变电站 | 110kV | 上冷153 | 10kV | 2361.5248
354 | 上宅变电站 | 110kV | 上博132 | 10kV | 0
355 | 上宅变电站 | 110kV | 上纬134 | 10kV | 0
356 | 上宅变电站 | 110kV | 上姑136 | 10kV | 2186.6022
357 | 上宅变电站 | 110kV | 上民138 | 10kV | 2362.3253
358 | 上宅变电站 | 110kV | 练江140 | 10kV | 0
359 | 上宅变电站 | 110kV | 六连142 | 10kV | 0
360 | 上宅变电站 | 110kV | 潘村144 | 10kV | 2363.5575
361 | 上宅变电站 | 110kV | 潜庄146 | 10kV | 4442.58
362 | 上宅变电站 | 110kV | 江村148 | 10kV | 0
363 | 上宅变电站 | 110kV | 北站150 | 10kV | 4442.58
364 | 上宅变电站 | 110kV | 上徐152 | 10kV | 678.3329
365 | 上宅变电站 | 110kV | 上郑154 | 10kV | 2360.8379
366 | 太平变电站 | 110kV | 湾里124 | 10kV | 4434.4573
367 | 太平变电站 | 110kV | 湾山122 | 10kV | 0
368 | 太平变电站 | 110kV | 城郊120 | 10kV | 494.9314
369 | 太平变电站 | 110kV | 龙门118 | 10kV | 0
370 | 太平变电站 | 110kV | 玉河116 | 10kV | 196.4209
371 | 太平变电站 | 110kV | 彩虹桥114 | 10kV | 0
372 | 太平变电站 | 110kV | 城西112 | 10kV | 0
373 | 太平变电站 | 110kV | 十字畈111 | 10kV | 0
374 | 太平变电站 | 110kV | 大桥113 | 10kV | 0
375 | 太平变电站 | 110kV | 城东115 | 10kV | 0
376 | 太平变电站 | 110kV | 弦瑞117 | 10kV | 440.1028
377 | 太平变电站 | 110kV | 经济园119 | 10kV | 0
378 | 太平变电站 | 110kV | 庄里121 | 10kV | 4434.4573
379 | 太平变电站 | 110kV | 千枫园123 | 10kV | 4430.3959
380 | 太平变电站 | 110kV | 水厂125 | 10kV | 3015.0095
381 | 太平变电站 | 110kV | 太平313 | 35kV | 0
382 | 太平变电站 | 110kV | 太开316 | 35kV | 3860.4911
383 | 太平变电站 | 110kV | 太焦312 | 35kV | 7861.8912
384 | 太平变电站 | 110kV | 太新304 | 35kV | 9688.4914
385 | 太平变电站 | 110kV | 太仙311 | 35kV | 4578.2761
386 | 太平变电站 | 110kV | 太辅315 | 35kV | 0
387 | 平湖变电站 | 110kV | 塘家千131 | 10kV | 3731.8919
388 | 平湖变电站 | 110kV | 平湖133 | 10kV | 4395.7744
389 | 平湖变电站 | 110kV | 和平135 | 10kV | 1113.1702
390 | 平湖变电站 | 110kV | 码头137 | 10kV | 0
391 | 平湖变电站 | 110kV | 南安139 | 10kV | 0
392 | 平湖变电站 | 110kV | 双桥141 | 10kV | 4442.58
393 | 平湖变电站 | 110kV | 绿地143 | 10kV | 4442.58
394 | 平湖变电站 | 110kV | 共幸145 | 10kV | 4442.58
395 | 平湖变电站 | 110kV | 平乌319 | 35kV | 7310.3349
396 | 平湖变电站 | 110kV | 平和335 | 35kV | 9890.7117
397 | 平湖变电站 | 110kV | 太平313 | 35kV | 8335.8806
398 | 平湖变电站 | 110kV | 平广317 | 35kV | 4221.8433
399 | 海宁变电站 | 35kV | 齐云181 | 10kV | 6065.0769
400 | 海宁变电站 | 35kV | 海宁183 | 10kV | 2617.8259
401 | 海宁变电站 | 35kV | 惠门182 | 10kV | 7100.4704
402 | 海宁变电站 | 35kV | 新城区184 | 10kV | 5494.5956
403 | 海宁变电站 | 35kV | 海霞185 | 10kV | 6596.9849
404 | 海宁变电站 | 35kV | 新海219 | 35kV | 22052.024
405 | 海宁变电站 | 35kV | 万海233 | 35kV | 26917.6116
406 | 洽舍变电站 | 35kV | 杨村125 | 10kV | 1258.5101
407 | 洽舍变电站 | 35kV | 洽潜127 | 10kV | 4357.9208
408 | 洽舍变电站 | 35kV | 富溪123 | 10kV | 1094.2584
409 | 洽舍变电站 | 35kV | 洽舍360线 | 35kV | 4147.7221
410 | 洽舍变电站 | 35kV | 寨舍394线 | 35kV | 4791.027
411 | 玉屏府变电站 | 35kV | 玉阳118 | 10kV | 3705.0101
412 | 玉屏府变电站 | 35kV | 专变116 | 10kV | 4360.338
413 | 玉屏府变电站 | 35kV | 小区多层114 | 10kV | 3924.7602
414 | 玉屏府变电站 | 35kV | 山田111 | 10kV | 4061.8275
415 | 玉屏府变电站 | 35kV | 小区高层住宅115 | 10kV | 3523.6973
416 | 玉屏府变电站 | 35kV | 假日酒店二112 | 10kV | 3157.2122
417 | 玉屏府变电站 | 35kV | 假日酒店一113 | 10kV | 0
418 | 玉屏府变电站 | 35kV | 玉屏240 | 35kV | 0
419 | 玉屏府变电站 | 35kV | 黄口243 | 35kV | 16267.5883
420 | 温泉变电站 | 35kV | 苦温113 | 10kV | 2805.84
421 | 温泉变电站 | 35kV | 双溪Ⅰ119 | 10kV | 3312.9372
422 | 温泉变电站 | 35kV | 水厂127 | 10kV | 1520.0295
423 | 温泉变电站 | 35kV | 逍遥114 | 10kV | 3726.6229
424 | 温泉变电站 | 35kV | 双溪Ⅱ120 | 10kV | 3134.237
425 | 温泉变电站 | 35kV | 桃园Ⅰ111 | 10kV | 4442.58
426 | 温泉变电站 | 35kV | 温大Ⅰ115 | 10kV | 4442.58
427 | 温泉变电站 | 35kV | 风情Ⅰ117 | 10kV | 4225.2987
428 | 温泉变电站 | 35kV | 轩辕121 | 10kV | 3967.4042
429 | 温泉变电站 | 35kV | 飘雪Ⅰ123 | 10kV | 3934.9091
430 | 温泉变电站 | 35kV | 工干125 | 10kV | 4280.1267
431 | 温泉变电站 | 35kV | 轩风112 | 10kV | 3873.9886
432 | 温泉变电站 | 35kV | 桃园Ⅱ116 | 10kV | 4430.396
433 | 温泉变电站 | 35kV | 温飘118 | 10kV | 3908.5148
434 | 温泉变电站 | 35kV | 苦温375 | 35kV | 9820.44
435 | 温泉变电站 | 35kV | 苦温374 | 35kV | 8591.2117
436 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 北开111 | 10kV | 5144.04
437 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 太索113 | 10kV | 1857.1192
438 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 天海115 | 10kV | 992.0481
439 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 招待所104 | 10kV | 1827.4202
440 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 排云楼121 | 10kV | 1798.2294
441 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 北开128 | 10kV | 4211.9589
442 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 白云117 | 10kV | 4442.58
443 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 云索Ⅰ119 | 10kV | 4367.4447
444 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 白电123 | 10kV | 3999.891
445 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 北海125 | 10kV | 4054.7195
446 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 狮林112 | 10kV | 3792.7613
447 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 光明顶114 | 10kV | 3993.799
448 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 云索Ⅱ116 | 10kV | 4442.58
449 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 西海118 | 10kV | 3062.7345
450 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 排云楼120 | 10kV | 4442.58
451 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 天海122 | 10kV | 4442.58
452 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 太索124 | 10kV | 4442.58
453 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 西谷126 | 10kV | 3964.3554
454 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 西水130 | 10kV | 4442.58
455 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 白基132 | 10kV | 4174.5306
456 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 苦白373 | 35kV | 15549.03
457 | 白鹅岭变电站 | 35kV | 苦白372 | 35kV | 10851.0438
458 | 新潭变电站 | 110kV | 徽山路112 | 10kV | 622.0009
459 | 新潭变电站 | 110kV | 隆阜114 | 10kV | 2806.183
460 | 新潭变电站 | 110kV | 水厂116 | 10kV | 6279.9769
461 | 新潭变电站 | 110kV | 机场118 | 10kV | 6849.582
462 | 新潭变电站 | 110kV | 新潭120 | 10kV | 608.8645
463 | 新潭变电站 | 110kV | 华山122 | 10kV | 6046.9566
464 | 新潭变电站 | 110kV | 梅林124 | 10kV | 2851.6853
465 | 新潭变电站 | 110kV | 新江126 | 10kV | 2584.2061
466 | 新潭变电站 | 110kV | 横开128 | 10kV | 6784.6304
467 | 新潭变电站 | 110kV | 齐云府132 | 10kV | 5757.585
468 | 新潭变电站 | 110kV | 齐云府134 | 10kV | 6365.2653
469 | 新潭变电站 | 110kV | 齐云府131 | 10kV | 6353.0812
470 | 新潭变电站 | 110kV | 横开129 | 10kV | 5096.9477
471 | 新潭变电站 | 110kV | 桃花岛127 | 10kV | 2676.9939
472 | 新潭变电站 | 110kV | 新故125 | 10kV | 6190.1194
473 | 新潭变电站 | 110kV | 南潜123 | 10kV | 4484.3501
474 | 新潭变电站 | 110kV | 城北121 | 10kV | 0
475 | 新潭变电站 | 110kV | 铁路119 | 10kV | 5424.6166
476 | 新潭变电站 | 110kV | 新进117 | 10kV | 3095.9368
477 | 新潭变电站 | 110kV | 海宁115 | 10kV | 3654.3107
478 | 新潭变电站 | 110kV | 延安113 | 10kV | 2171.4709
479 | 新潭变电站 | 110kV | 澜湾111 | 10kV | 4883.3783
480 | 新潭变电站 | 110kV | 新海219线 | 35kV | 21756.5565
481 | 新潭变电站 | 110kV | 新草456线 | 35kV | 25211.5427
482 | 横江变电站 | 110kV | 10kV玉宁G38线 | 10kV | 0
483 | 横江变电站 | 110kV | 10kV秀阳G44线 | 10kV | 2136
484 | 横江变电站 | 110kV | 10kV新天地G39线 | 10kV | 7778
485 | 横江变电站 | 110kV | 10kV五福G34线 | 10kV | 200
486 | 横江变电站 | 110kV | 10kV外滩G47线 | 10kV | 3514
487 | 横江变电站 | 110kV | 10kV泰柯G33线 | 10kV | 0
488 | 横江变电站 | 110kV | 10kV书院G53线 | 10kV | 7778
489 | 横江变电站 | 110kV | 10kV横江G32线 | 10kV | 0
490 | 横江变电站 | 110kV | 10kV凤凰G35线 | 10kV | 3822
491 | 横江变电站 | 110kV | 10kV东门G45线 | 10kV | 7778
492 | 横江变电站 | 110kV | 10kV城南G31线 | 10kV | 174
493 | 横江变电站 | 110kV | 10kV半塔G48线 | 10kV | 1400
494 | 先锋变电站 | 110kV | 灯塔E18线 | 10kV | 2985.0646
495 | 先锋变电站 | 110kV | 石门桥E11线 | 10kV | 4648.1437
496 | 槐源变电站 | 220kV | 百翰161线 | 10kV | 626.48
497 | 槐源变电站 | 220kV | 战兴园156线 | 10kV | 2039.6583
498 | 湖边变电站 | 35kV | 江苑A38线 | 10kV | 5689.62
499 | 湖边变电站 | 35kV | 江苑A47线 | 10kV | 4384.5928
500 | 湖边变电站 | 35kV | 湖边457线 | 35kV | 21568.111
501 | 湖边变电站 | 35kV | 湖边458线 | 35kV | 21568.111
502 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV休屯153线 | 10kV | 4690
503 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV新塘151线 | 10kV | 4100
504 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV三五九159线 | 10kV | 1870
505 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV绿地152线 | 10kV | 3990
506 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV兰渡158线 | 10kV | 470
507 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV工专155线 | 10kV | 4090
508 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV富宁150线 | 10kV | 3520
509 | 休宁变电站 | 35kV | 10kV城区157线 | 10kV | 3940
510 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV镇直184线 | 10kV | 4450
511 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV石田182线 | 10kV | 4360
512 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV江潭181线 | 10kV | 3240
513 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV迴溪186线 | 10kV | 4680
514 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV工业园185线 | 10kV | 3620
515 | 溪和变电站 | 35kV | 10kV板桥183线 | 10kV | 3520
516 | 五城变电站 | 35kV | 10kV捉马126线 | 10kV | 4260
517 | 五城变电站 | 35kV | 10kV西田125线 | 10kV | 3050
518 | 五城变电站 | 35kV | 10kV五城127线 | 10kV | 4690
519 | 五城变电站 | 35kV | 10kV洪里128线 | 10kV | 4490
520 | 齐云山变电站 | 35kV | 10kV岩脚173线 | 10kV | 3310
521 | 齐云山变电站 | 35kV | 10kV渭桥174线 | 10kV | 1060
522 | 齐云山变电站 | 35kV | 10kV兰田176线 | 10kV | 2200
523 | 龙田变电站 | 35kV | 10kV桃林133线 | 10kV | 4780
524 | 龙田变电站 | 35kV | 10kV龙田131线 | 10kV | 3450
525 | 流口变电站 | 35kV | 10kV汪村133线 | 10kV | 4460
526 | 流口变电站 | 35kV | 10kV四门131线 | 10kV | 5950
527 | 流口变电站 | 35kV | 10kV流口135线 | 10kV | 3630
528 | 流口变电站 | 35kV | 10kV流鹤136线 | 10kV | 3250
529 | 流口变电站 | 35kV | 10kV冯村132线 | 10kV | 6240
530 | 流口变电站 | 35kV | 10kV大连134线 | 10kV | 7000
531 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV燕源114线 | 10kV | 7000
532 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV山斗118线 | 10kV | 6050
533 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV青山113线 | 10kV | 5970
534 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV岭南116线 | 10kV | 6220
535 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV金勾树115线 | 10kV | 6240
536 | 岭南变电站 | 35kV | 10kV璜茅112线 | 10kV | 5320
537 | 兰田变电站 | 35kV | 10kV小溪161线 | 10kV | 1570
538 | 兰田变电站 | 35kV | 10kV儒村165线 | 10kV | 2620
539 | 兰田变电站 | 35kV | 10kV南塘167线 | 10kV | 2080
540 | 兰田变电站 | 35kV | 10kV兰田163线 | 10kV | 3610
541 | 洪里变电站 | 35kV | 10kV商山165线 | 10kV | 2770
542 | 洪里变电站 | 35kV | 10kV洪里163线 | 10kV | 4860
543 | 洪里变电站 | 35kV | 10kV工业园167线 | 10kV | 2400
544 | 洪里变电站 | 35kV | 10kV东洲161线 | 10kV | 3890
545 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV榆村124线 | 10kV | 2300
546 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV一心126线 | 10kV | 1770
547 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV浯田123线 | 10kV | 4380
548 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV龙田125线 | 10kV | 3370
549 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV临溪121线 | 10kV | 3400
550 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV璜尖127线 | 10kV | 3580
551 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV汊口128线 | 10kV | 1150
552 | 汊口变电站 | 35kV | 10kV白际122线 | 10kV | 5740
553 | 冰潭变电站 | 35kV | 10kV冰泰129线 | 10kV | 3810
554 | 冰潭变电站 | 35kV | 10kV冰山123线 | 10kV | 2970
555 | 冰潭变电站 | 35kV | 10kV冰杭127线 | 10kV | 3480
556 | 怀玉开闭所 | 10kV | 10kV怀玉173线 | 10kV | 5920
557 | 怀玉开闭所 | 10kV | 10kV钗坑175线 | 10kV | 4080
558 | 城东变电站 | 35kV | 同和134线 | 10kV | 3880
559 | 城东变电站 | 35kV | 田段137 | 10kV | 2500
560 | 城东变电站 | 35kV | 瑞村130 | 10kV | 2400
561 | 城东变电站 | 35kV | 朝阳138 | 10kV | 2700
562 | 城东变电站 | 35kV | 沿河133 | 10kV | 500
563 | 城东变电站 | 35kV | 朱村131 | 10kV | 3500
564 | 城东变电站 | 35kV | 屏水139 | 10kV | 3400
565 | 宏村变电站 | 35kV | 景区115 | 10kV | 0
566 | 宏村变电站 | 35kV | 际村107 | 10kV | 800
567 | 宏村变电站 | 35kV | 泗溪116 | 10kV | 0
568 | 宏村变电站 | 35kV | 江村111 | 10kV | 3000
569 | 美溪变电站 | 35kV | 红星107 | 10kV | 1000
570 | 美溪变电站 | 35kV | 宏潭110 | 10kV | 1500
571 | 美溪变电站 | 35kV | 柯村109 | 10kV | 700
572 | 美溪变电站 | 35kV | 美溪111 | 10kV | 800
573 | 五东殿变电站 | 35kV | 园区二124 | 10kV | 1200
574 | 五东殿变电站 | 35kV | 马道122 | 10kV | 1100
575 | 五东殿变电站 | 35kV | 城西126 | 10kV | 1000
576 | 五东殿变电站 | 35kV | 碧山117 | 10kV | 2200
577 | 五东殿变电站 | 35kV | 园区一123 | 10kV | 0
578 | 五东殿变电站 | 35kV | 翼然113 | 10kV | 1700
579 | 五东殿变电站 | 35kV | 郭门115 | 10kV | 1300
580 | 西递变电站 | 35kV | 牌楼114线 | 10kV | 1500
581 | 西递变电站 | 35kV | 叶村113线 | 10kV | 1500
582 | 西递变电站 | 35kV | 潭口112线 | 10kV | 1500
583 | 西递变电站 | 35kV | 株林111线 | 10kV | 2000
584 | 渔亭变电站 | 35kV | 纬四116 | 10kV | 2000
585 | 渔亭变电站 | 35kV | 桃源112 | 10kV | 1000
586 | 渔亭变电站 | 35kV | 金陵111 | 10kV | 3000
587 | 渔亭变电站 | 35kV | 新安107 | 10kV | 1500
588 | 樟岭变电站 | 35kV | 长春183 | 10kV | 3000
589 | 樟岭变电站 | 35kV | 杨林185 | 10kV | 1500
590 | 樟岭变电站 | 35kV | 林村182 | 10kV | 3000
591 | 樟岭变电站 | 35kV | 塘田181线 | 10kV | 2000
592 | 城关变电站 | 35kV | 10kV城南179线 | 10kV | 2210
593 | 城关变电站 | 35kV | 10kV河西276线 | 10kV | 3445
594 | 城关变电站 | 35kV | 10kV桂林176线 | 10kV | 2600
595 | 城关变电站 | 35kV | 10kV城东175线 | 10kV | 2200
596 | 城关变电站 | 35kV | 10kV香格里拉275线 | 10kV | 3420
597 | 城关变电站 | 35kV | 10kV树脂厂178线 | 10kV | 4160
598 | 城关变电站 | 35kV | 10kV城北174线 | 10kV | 2370
599 | 城关变电站 | 35kV | 10kV新区173线 | 10kV | 800
600 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV冷水铺133线 | 10kV | 2000
601 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV郑村134线 | 10kV | 3000
602 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV江村135线 | 10kV | 4000
603 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV许村136线 | 10kV | 200
604 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV水厂138线 | 10kV | 3000
605 | 徐村变电站 | 35kV | 10kV新区139线 | 10kV | 300
606 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV诚意119线 | 10kV | 800
607 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV郑村118线 | 10kV | 0
608 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV宏大113线 | 10kV | 0
609 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV丰乐桥111线 | 10kV | 1830
610 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV科宏122线 | 10kV | 760
611 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV旸村116线 | 10kV | 3420
612 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV颐高A121线 | 10kV | 1000
613 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV颐高B112线 | 10kV | 1000
614 | 郑村变电站 | 35kV | 10kV七川114线 | 10kV | 5000
615 | 深渡变电站 | 35kV | 10kV码头111线 | 10kV | 1760
616 | 深渡变电站 | 35kV | 10kV昌溪116线 | 10kV | 760
617 | 深渡变电站 | 35kV | 10kV大阜114线 | 10kV | 3820
618 | 深渡变电站 | 35kV | 10kV棉溪112线 | 10kV | 1700
619 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV白杨111线 | 10kV | 4000
620 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV蔡坞112线 | 10kV | 4500
621 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV留村113线 | 10kV | 3500
622 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV工业园114线 | 10kV | 300
623 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV七贤115线 | 10kV | 4500
624 | 北岸变电站 | 35kV | 10kV五渡116线 | 10kV | 1500
625 | 霞江变电站 | 35kV | 10kV许村113线 | 10kV | 100
626 | 霞江变电站 | 35kV | 10kV岩源115线 | 10kV | 1400
627 | 霞江变电站 | 35kV | 10kV上丰117线 | 10kV | 1400
628 | 霞江变电站 | 35kV | 10kV凤凰118线 | 10kV | 0
629 | 王村变电站 | 35kV | 10kV王村123线 | 10kV | 300
630 | 王村变电站 | 35kV | 10kV横关127线 | 10kV | 0
631 | 王村变电站 | 35kV | 10kV雄村124线 | 10kV | 0
632 | 王村变电站 | 35kV | 10kV森村126线 | 10kV | 60
633 | 王村变电站 | 35kV | 10kV绍濂128线 | 10kV | 1000
634 | 王村变电站 | 35kV | 10kV开发区125线 | 10kV | 3500
635 | 王村变电站 | 35kV | 10kV八村129线 | 10kV | 3000
636 | 王村变电站 | 35kV | 10kV徽秀122线 | 10kV | 4000
637 | 武阳变电站 | 35kV | 10kV小川153线 | 10kV | 3600
638 | 武阳变电站 | 35kV | 10kV溪口156线 | 10kV | 500
639 | 武阳变电站 | 35kV | 10kV周家村159线 | 10kV | 2000
640 | 武阳变电站 | 35kV | 10kV岔口154线 | 10kV | 1000
641 | 武阳变电站 | 35kV | 10kV深渡155线 | 10kV | 2500
642 | 桂林变电站 | 35kV | 10kV开发区183线 | 10kV | 1700
643 | 桂林变电站 | 35kV | 10kV桂溪188线 | 10kV | 1000
644 | 桂林变电站 | 35kV | 10kV黄村187线 | 10kV | 2100
645 | 桂林变电站 | 35kV | 10kV桂歙185线 | 10kV | 0
646 | 桂林变电站 | 35kV | 10kV新管189线 | 10kV | 500
647 | 横关变电站 | 35kV | 10kV横关117线 | 10kV | 750
648 | 横关变电站 | 35kV | 10kV王村112线 | 10kV | 0
649 | 横关变电站 | 35kV | 10kV石门120线 | 10kV | 400
650 | 璜田变电站 | 35kV | 10kV璜蔚164线 | 10kV | 100
651 | 璜田变电站 | 35kV | 10kV巨川168线 | 10kV | 1500
652 | 璜田变电站 | 35kV | 10kV璜武166线 | 10kV | 1500
653 | 溪头变电站 | 35kV | 10kV西坡111线 | 10kV | 1400
654 | 溪头变电站 | 35kV | 10kV桂林113线 | 10kV | 2200
655 | 溪头变电站 | 35kV | 10kV黄村117线 | 10kV | 600
656 | 溪头变电站 | 35kV | 10kV大谷运112线 | 10kV | 3000
657 | 溪头变电站 | 35kV | 10kV溪头114线 | 10kV | 4500
658 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV古祝113线 | 10kV | 1500
659 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV狮石115线 | 10kV | 860
660 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV长陔118线 | 10kV | 2800
661 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV磻坑116线 | 10kV | 2900
662 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV岭口112线 | 10kV | 1000
663 | 长陔变电站 | 35kV | 10kV融冰117线 | 10kV | 7000
664 | 霞坑变电站 | 35kV | 10kV伏磻119线 | 10kV | 2400
665 | 霞坑变电站 | 35kV | 10kV霞坑115线 | 10kV | 1700
666 | 霞坑变电站 | 35kV | 10kV苏村113线 | 10kV | 2000
667 | 霞坑变电站 | 35kV | 10kV石潭111线 | 10kV | 1200
668 | 霞坑变电站 | 35kV | 10kV洪琴112线 | 10kV | 2000
669 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV霞坑194线 | 10kV | 4000
670 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV唐里195线 | 10kV | 3000
671 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV梓里196线 | 10kV | 2400
672 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV英坑197线 | 10kV | 1400
673 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV新庄199线 | 10kV | 1800
674 | 杞梓里变电站 | 35kV | 10kV三阳198线 | 10kV | 1700
675 | 三阳变电站 | 35kV | 10kV三阳111线 | 10kV | 1200
676 | 三阳变电站 | 35kV | 10kV竹铺115线 | 10kV | 0
677 | 三阳变电站 | 35kV | 10kV金川112线 | 10kV | 4000
678 | 三阳变电站 | 35kV | 10kV查坑114线 | 10kV | 3650
679 | 三阳变电站 | 35kV | 10kV合丰113线 | 10kV | 4000
680 | 金川变电站 | 35kV | 10kV伏岭111线 | 10kV | 4000
681 | 金川变电站 | 35kV | 10kV叶村112线 | 10kV | 5000
682 | 金川变电站 | 35kV | 10kV仁丰113线 | 10kV | 4500
683 | 金川变电站 | 35kV | 10kV五星114线 | 10kV | 1600
684 | 金川变电站 | 35kV | 10kV水塘116线 | 10kV | 1400
685 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV百花路143线 | 10kV | 1000
686 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV黎锦147线 | 10kV | 4000
687 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV黎锦148线 | 10kV | 4000
688 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV黎明村145线 | 10kV | 8000
689 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV清凉路144线 | 10kV | 8000
690 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV棠樾村146线 | 10kV | 8000
691 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV新开141线 | 10kV | 3700
692 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV新开142线 | 10kV | 1300
693 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV颐高149线 | 10kV | 7000
694 | 黎明变电站 | 110kV | 10kV颐高150线 | 10kV | 6500
695 | 辅村变电站 | 35kV | 耿金112线 | 10kV | 0
696 | 辅村变电站 | 35kV | 耿城113线 | 10kV | 1910
697 | 辅村变电站 | 35kV | 索道114线 | 10kV | 2830
698 | 辅村变电站 | 35kV | 新区121线 | 10kV | 2190
699 | 辅村变电站 | 35kV | 沟村122线 | 10kV | 5400
700 | 辅村变电站 | 35kV | 北大门123线 | 10kV | 2700
701 | 辅村变电站 | 35kV | 辅村124线 | 10kV | 2030
702 | 谭家桥变电站 | 35kV | 谭家桥111线 | 10kV | 1630
703 | 谭家桥变电站 | 35kV | 茶林场112线 | 10kV | 3400
704 | 谭家桥变电站 | 35kV | 宾馆121线 | 10kV | 460
705 | 谭家桥变电站 | 35kV | 芜黄122线 | 10kV | 2560
706 | 和平变电站 | 35kV | 塘家圲111线 | 10kV | 2600
707 | 和平变电站 | 35kV | 和平135线 | 10kV | 950
708 | 和平变电站 | 35kV | 云水湾112线 | 10kV | 2980
709 | 和平变电站 | 35kV | 汪王岭116线 | 10kV | 920
710 | 开发区变电站 | 35kV | 开发区Ⅰ111线 | 10kV | 0
711 | 开发区变电站 | 35kV | 开发区Ⅱ112线 | 10kV | 0
712 | 开发区变电站 | 35kV | 兴村113线 | 10kV | 760
713 | 开发区变电站 | 35kV | 张家梗114线 | 10kV | 850
714 | 开发区变电站 | 35kV | 金桥Ⅰ121线 | 10kV | 1180
715 | 开发区变电站 | 35kV | 金桥Ⅱ122线 | 10kV | 0
716 | 开发区变电站 | 35kV | 汪家123线 | 10kV | 0
717 | 开发区变电站 | 35kV | 金瑞泰124线 | 10kV | 0
718 | 焦村变电站 | 35kV | 奇瑞117线 | 10kV | 2700
719 | 焦村变电站 | 35kV | 焦村115线 | 10kV | 3100
720 | 焦村变电站 | 35kV | 西大门113线 | 10kV | 1280
721 | 焦村变电站 | 35kV | 郭村112线 | 10kV | 1100
722 | 焦村变电站 | 35kV | 西海114线 | 10kV | 4000
723 | 焦村变电站 | 35kV | 章村116线 | 10kV | 1150
724 | 焦村变电站 | 35kV | 陈村118线 | 10kV | 4330
725 | 乌石变电站 | 35kV | 清溪112线 | 10kV | 790
726 | 乌石变电站 | 35kV | 广阳113线 | 10kV | 0
727 | 乌石变电站 | 35kV | 乌石121线 | 10kV | 2450
728 | 乌石变电站 | 35kV | 桃源122线 | 10kV | 2060
729 | 乌石变电站 | 35kV | 夏村123线 | 10kV | 2800
730 | 新华变电站 | 35kV | 新丰112线 | 10kV | 810
731 | 新华变电站 | 35kV | 永丰113线 | 10kV | 2280
732 | 新华变电站 | 35kV | 开发区121线 | 10kV | 1700
733 | 新华变电站 | 35kV | 新华122线 | 10kV | 650
734 | 仙源变电站 | 35kV | 三合117线 | 10kV | 880
735 | 仙源变电站 | 35kV | 兴源115线 | 10kV | 2400
736 | 仙源变电站 | 35kV | 三口113线 | 10kV | 420
737 | 仙源变电站 | 35kV | 工业111线 | 10kV | 2020
738 | 仙源变电站 | 35kV | 猴坑112线 | 10kV | 3200
739 | 仙源变电站 | 35kV | 新明114线 | 10kV | 2400
740 | 仙源变电站 | 35kV | 仙源116线 | 10kV | 3450
741 | 仙源变电站 | 35kV | 汪家桥118线 | 10kV | 1000
742 | 广阳变电站 | 35kV | 广阳111线 | 10kV | 1450
743 | 广阳变电站 | 35kV | 永阳112线 | 10kV | 3370
744 | 广阳变电站 | 35kV | 文祥115线 | 10kV | 730
745 | 新明变电站 | 35kV | 葛湖111线 | 10kV | 1590
746 | 新明变电站 | 35kV | 樵山115线 | 10kV | 0
747 | 新明变电站 | 35kV | 内浮116线 | 10kV | 3900
748 | 安凌变电站 | 35kV | 祁安411线 | 35kV | 2530
749 | 安凌变电站 | 35kV | 美安424线 | 35kV | 6640
750 | 安凌变电站 | 35kV | 赤岭143线 | 10kV | 2490
751 | 安凌变电站 | 35kV | 安凌141线 | 10kV | 3370
752 | 安凌变电站 | 35kV | 雷湖142线 | 10kV | 1620
753 | 安凌变电站 | 35kV | 五里拐145线 | 10kV | 1770
754 | 灯塔变电站 | 35kV | 祁灯449线 | 35kV | 7100
755 | 灯塔变电站 | 35kV | 祁灯422（灯塔支线） | 35kV | 7960
756 | 灯塔变电站 | 35kV | 新区Ⅰ175线 | 10kV | 3580
757 | 灯塔变电站 | 35kV | 灯小174线 | 10kV | 0
758 | 灯塔变电站 | 35kV | 塔坊178线 | 10kV | 3640
759 | 灯塔变电站 | 35kV | 野林172线 | 10kV | 3000
760 | 灯塔变电站 | 35kV | 乔山177线 | 10kV | 5200
761 | 灯塔变电站 | 35kV | 文峰171线 | 10kV | 3480
762 | 灯塔变电站 | 35kV | 新区Ⅱ176线 | 10kV | 5340
763 | 灯塔变电站 | 35kV | 灯部173线 | 10kV | 0
764 | 小路口变电站 | 35kV | 祁小422线 | 35kV | 9820
765 | 小路口变电站 | 35kV | 主木184线 | 10kV | 1280
766 | 小路口变电站 | 35kV | 双莲183线 | 10kV | 3420
767 | 小路口变电站 | 35kV | 花城182线 | 10kV | 2540
768 | 芦溪变电站 | 35kV | 芦小428线 | 35kV | 1140
769 | 芦溪变电站 | 35kV | 平芦441线 | 35kV | 6000
770 | 芦溪变电站 | 35kV | 奥西443线 | 35kV | 9450
771 | 芦溪变电站 | 35kV | 平里161线 | 10kV | 3270
772 | 芦溪变电站 | 35kV | 查湾166线 | 10kV | 3950
773 | 芦溪变电站 | 35kV | 倒湖164线 | 10kV | 4940
774 | 凫峰变电站 | 35kV | 韩凫402线 | 35kV | 11570
775 | 凫峰变电站 | 35kV | 流凫321线 | 35kV | 12000
776 | 凫峰变电站 | 35kV | 庄岭193线 | 10kV | 4170
777 | 凫峰变电站 | 35kV | 李源192线 | 10kV | 5140
778 | 凫峰变电站 | 35kV | 凫乔191线 | 10kV | 4460
779 | 凫峰变电站 | 35kV | 余源195线 | 10kV | 4810
780 | 历口变电站 | 35kV | 祁历412线 | 35kV | 0
781 | 历口变电站 | 35kV | 历闪416线 | 35kV | 1900
782 | 历口变电站 | 35kV | 历历417线 | 35kV | 1100
783 | 历口变电站 | 35kV | 历箬418线 | 35kV | 1500
784 | 历口变电站 | 35kV | 历湘419线 | 35kV | 2100
785 | 历口变电站 | 35kV | 渚口113线 | 10kV | 1860
786 | 历口变电站 | 35kV | 历口115线 | 10kV | 2170
787 | 历口变电站 | 35kV | 古溪112线 | 10kV | 2080
788 | 历口变电站 | 35kV | 牯牛降117线 | 10kV | 2220
789 | 历口变电站 | 35kV | 高速111线 | 10kV | 2660
790 | 历口变电站 | 35kV | 彭龙114线 | 10kV | 2720
791 | 箬坑变电站 | 35kV | 箬流447线 | 35kV | 2400
792 | 箬坑变电站 | 35kV | 箬牯445线 | 35kV | 2100
793 | 箬坑变电站 | 35kV | 龙源122线 | 10kV | 0
794 | 箬坑变电站 | 35kV | 闪里124线 | 10kV | 1980
795 | 箬坑变电站 | 35kV | 箬坑123线 | 10kV | 2610
796 | 箬坑变电站 | 35kV | 八一121C线 | 10kV | 2170
797 | 箬坑变电站 | 35kV | 红旗121A线 | 10kV | 1670
798 | 箬坑变电站 | 35kV | 流源121B线 | 10kV | 1770
799 | 闪里变电站 | 35kV | 闪里街134线 | 10kV | 2750
800 | 闪里变电站 | 35kV | 坑口132线 | 10kV | 2720
801 | 闪里变电站 | 35kV | 七一137线 | 10kV | 2630
802 | 闪里变电站 | 35kV | 新安135线 | 10kV | 2610
803 | 闪里变电站 | 35kV | 柏里136线 | 10kV | 2980
804 | 金字牌变电站 | 35kV | 柏溪153线 | 10kV | 2030
805 | 金字牌变电站 | 35kV | 横联155线 | 10kV | 1600
806 | 金字牌变电站 | 35kV | 金矿152线 | 10kV | 2930
807 | 金字牌变电站 | 35kV | 金五157线 | 10kV | 140
808 | 金字牌变电站 | 35kV | 华扬154线 | 10kV | 950
809 | 五里牌变电站 | 35kV | 绿洲119线 | 10kV | 1690
810 | 五里牌变电站 | 35kV | 城关108线 | 10kV | 3470
811 | 五里牌变电站 | 35kV | 胥岭113线 | 10kV | 2510
812 | 五里牌变电站 | 35kV | 三清104线 | 10kV | 110
813 | 五里牌变电站 | 35kV | 城东118线 | 10kV | 560
814 | 五里牌变电站 | 35kV | 五金106线 | 10kV | 2590
815 | 五里牌变电站 | 35kV | 园区116线 | 10kV | 1600
816 | 牯牛降变电站 | 35kV | 铺岭143线 | 10kV | 4460
817 | 牯牛降变电站 | 35kV | 湘东142线 | 10kV | 4540
818 | 牯牛降变电站 | 35kV | 历溪144线 | 10kV | 4890
819 | 牯牛降变电站 | 35kV | 栗木145线 | 10kV | 5460
820 | 平里变电站 | 35kV | 祁平415线 | 35kV | 11300
821 | 平里变电站 | 35kV | 双平132线 | 10kV | 4640
822 | 平里变电站 | 35kV | 平五135线 | 10kV | 2530
823 | 平里变电站 | 35kV | 平芦134线 | 10kV | 3930
824 | 平里变电站 | 35kV | 平溶131线 | 10kV | 4280
825 | 井潭变电站 | 110kV | 井武346线 | 35kV | 10000
826 | 井潭变电站 | 110kV | 井武347线 | 35kV | 10000
827 | 井潭变电站 | 110kV | 井深387线 | 35kV | 10000
828 | 井潭变电站 | 110kV | 佛岭191线 | 10kV | 6000
829 | 井潭变电站 | 110kV | 定潭180线 | 10kV | 6000