## Sheet1
黄山市2025年度第三季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2025年度第三季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 四氯化碳 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 三氯乙烯 | 苯 | 甲苯 | 苯乙烯 | 氯苯 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.002mg/L | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.001mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.02mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.14 | 温泉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.15 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.056 | 0.035 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.037 | 2.76 | 10.02 | 32 | 10 | 1.7 | ＜0.02 | 0.56
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山风景区云谷寺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | 0.025 | 0.028 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 2.92 | 10.89 | 36 | 4 | 1.29 | 0.065 | 0.31
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山区轩辕国际酒店 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.03 | 0.061 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 3.2 | 11.45 | 85 | 52 | 1.7 | ＜0.02 | 0.16
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山区甘棠医院 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | 0.027 | 0.064 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 4.05 | 11.44 | 88 | 52 | 0.85 | ＜0.02 | 0.13
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山区紫金饭店 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.024 | 0.059 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 3.97 | 11.58 | 92 | 56 | 1.62 | 0.039 | 0.19
6 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.14 | 徽州区水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | 0.011 | 0.034 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.018 | 3.93 | 11.85 | 58 | 24 | 1.05 | ＜0.02 |  | 0.63
7 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 徽州区文峰学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.19 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.98 | 0.01 | 0.037 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 4.1 | 12.57 | 66 | 28 | 1.74 | ＜0.02 |  | 0.31
8 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 徽州区疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.2 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | 0.009 | 0.028 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.014 | 4.25 | 12.29 | 68 | 24 | 1.57 | ＜0.02 |  | 0.41
9 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 栢景雅居丹桂轩 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.19 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.058 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 4.5 | 12.32 | 70 | 30 | 1.05 | 0.054 | 0.12
10 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 黄山栢景假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.11 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | 0.062 | 0.03 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.009 | 4.4 | 12.32 | 71 | 28 | 1.29 | 0.056 | 0.08
11 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 黄山天盈物业管理有限公司 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | 5.24 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.067 | 0.122 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.03 | 5.17 | 13.12 | 152 | 86.1 | 1.45 | ＜0.02 | 0.09
12 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 栢悦华庭 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.15 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | 0.032 | 0.048 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.016 | 11.3 | 21.29 | 90 | 42 | 1.13 | ＜0.02 | 0.14
13 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 昱城皇冠假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.05 | 0.027 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 10.5 | 25.29 | 71 | 22 | 1.01 | ＜0.02 | 0.23
14 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.14 | 屯溪一水厂新厂 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.084 | 0.131 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 11.26 | 26.92 | 208 | 122 | 1.37 | ＜0.02 | 0.51
15 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山市卫生健康委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.2 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | 0.116 | 0.09 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 | 24 | 28.85 | 162 | 84.1 | 1.82 | 0.081 | 0.13
16 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 屯溪区人民医院 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.16 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.118 | 0.148 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 15.3 | 22.36 | 215 | 132 | 2.06 | 0.076 | 0.12
17 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 胡氏徽菜楼 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.2 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | 0.085 | 0.081 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 23.44 | 25.86 | 99 | 34 | 1.7 | ＜0.02 | 0.19
18 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 屯溪现代实验学校 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | 0.082 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 17.19 | 24.48 | 251 | 146 | 1.53 | ＜0.02 | 0.08
19 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 13 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.13 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.107 | 0.135 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.007 | 9.72 | 22.29 | 282 | 154 | 1.41 | ＜0.02 | 0.13
20 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.14 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 48 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | 0.098 | 0.158 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.011 | 15.88 | 20.97 | 99 | 32 | 1.29 | 0.024 | 0.05
21 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山高新区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.056 | 0.024 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 10.04 | 18.53 | 89 | 34 | 0.89 | ＜0.02 | 0.21
22 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 大润发 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.078 | 0.111 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 6.83 | 20.9 | 199 | 116 | 1.66 | ＜0.02 | 0.17
23 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 政务中心 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.083 | 0.062 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.014 | 11.57 | 18.27 | 142 | 64.1 | 1.29 | ＜0.02 | 0.13
24 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 黄山学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.05 | 0.017 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 6.98 | 13.96 | 70 | 32 | 1.62 | 0.076 | 0.05
25 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.14 | 屯溪六中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.048 | 0.014 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 5.55 | 13.54 | 80 | 36 | 1.05 | ＜0.02 | 0.06